ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств потребителей

Круг заявителей: юридические лица (индивидуальные предприниматели) присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых более 150 кВт (за исключением лиц, приравненных к гражданам-потребителям)

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: оплата не предусмотрена

Условия оказания услуг (процесса): снятие почасовых значений величин активной и реактивной мощности (при плановых проверках и снятии контрольных показаний приборов учета у потребителей)

Результат оказания услуги (процесса): повышение качества электрической энергии.

Общий срок оказания услуги (процесса): -

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Результат | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение проверки прибора учета потребителя | Во время проведения плановых проверок и снятии контрольных показаний приборов учета у потребителей определяется значение соотношения потребления активной и реактивной мощности. | Способом, позволяющим подтвердить факт получения Акта проверки прибора учета | Акт проверки прибора учета | 1 рабочий день со дня проведённой проверки | Пункт 18 Правил недискриминаци онного доступа |
| 1.1 | Фиксация нарушения значения соотношения потребления активной и реактивной мощности | При выявлении сетевой организацией на основании показаний приборов учета нарушений значений соотношения потребпения активной и реактивной мощности* в Акте делается соответствующая запись, и потребитель электроэнергии уведомляется о выявленном нарушении. | Акт и уведомление на бумажном носителе направляется потребителю способом, позволяющим подтвердить факт получения | Уведомление потребителя о нарушении значений соотношения потребления активной и реактивной мощности | 1 рабочий день со дня проведённой проверки | Пункт 18 Правил недискриминаци онного доступа |
| 2 | Действия Потребитепя при получении уведомления о нарушении значения соотношения потребления активной и реактивной мощности | Потребитель электрической энергии при получении акта и уведомления письменно уведомляет сетевую организацию о сроке, в течение которого он обеспечит соблюдение установленных характеристик путем самостоятельной установки устройств, обеспечивающих регулирование реактивной мощности. | Уведомление о сроке, в течение которого потребитель обеспечит соблюдение установленных характеристик, потребитепь направляет способом, позволяющим подтвердить факт его получения сетевой организацией | Уведомление о сроке устранения выявленного нарушения | 10 рабочих дней со дня поступления потребителю Акта и уведомления о выявленном нарушении значения соотношения потребления активной и реактивной мощности | Пункт 18 Правил недискриминаци онного доступа |

* Предельные значения коэффициента реактивной мощности, в соответствии с Порядком расчёта

| Положение точки присоединения потребителя к электрической сети | tg фи |
| --- | --- |
| напряжением 110 кВ (154 кВ) | 0,5 |
| напряжением 35 кВ (60 кВ) | 0.4 |
| напряжением 6 - 20 кВ | 0,4 |
| напряжением 0,4 кВ | 0,35 |

Контактная информация для направления обращений:

Инженер  по работе с клиентами                                                  тел.  290-92-30

Секретарь ЗАО «ПКТ»                                                                   тел.  290-86-30

Оперативный телефон ОДС                                                          тел.  295-92-75

Уполномоченные органы исполнительной власти:

Федеральная Антимонопольная Служба

Региональная служба по тарифам Нижегородской области