ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ЗАО «ПКТ»

Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора

учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы учета,

а так же метрологических характеристик прибора учета.

**Круг заявителей**: юридические лицо, физические лицо, ИП

**Размер платы за предоставление услуги** **(процесса) и основание ее взимания**: бесплатно

**Условия оказания услуг (процесса)**: личное обращение, посредством почты, при наличии технологического присоединения к сетям ЗАО «ПКТ» и заключенного договора на электроснабжение электрической энергии с ЗАО «Волгаэнергосбыт».

**Результат оказания услуги (процесса):** согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы учета,а так же метрологических характеристик прибора учета.

**Общий срок оказания услуги (процесса):** 15 рабочих дней

**Состав, последовательность и сроки оказания услуг (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Содержание/  Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| **1.** | Подача письменного запроса на согласование места установки прибора учета, схемы подключения измерительного комплекса, а так же согласование метрологических характеристик прибора учета или измерительного комплекса.  | Условие- наличие документов, подтверждающих право собственности на электроустановку. Содержание: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, контактные данные (включая номер телефона), метрологические характеристики прибора учета и измерительного комплекса, однолинейную схему или проект электроснабжения, акта разграничения балансовой принадлежности | Письменное обращение потребителя, либо заказным письмом с уведомлением |  | п. 148. Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442. |
| **2.** | Согласование места установки прибора учета и его метрологических характеристик на однолинейной схеме или проекте электроснабжения | Условие- наличие комплектности документов Содержание: согласование места установки прибора учета и его метрологических характеристик | Штамп согласования на однолинейной схеме или проекте электроснабжения потребителя | в течение 15рабочих дней с даты получения запроса от собственника энергопринимающих устройств. | п. 148. Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442.ГК РФ, |

Контактная информация для направления обращений: 290-87-31 (отдел энергоинспекции), 8(831)**290-86-30**, факс 8(831)**290-86-30**, сайт ЗАО ПКТ» - [WWW.P-KT.RU](http://WWW.P-KT.RU), почтовый адрес общества: 603004, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 114 А, оф. 206