Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии» за апрель 2015 года

За апрель 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п/п | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ Ф28(4)-ТП106А | 26.03.2015 | 07.04.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП55-ТП82 | 26.03.2015 | 01.04.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф9(1)-Ф209(20) | 26.03.2015 | 02.04.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф15(2)-ТП112А | 31.03.2015 | 09.04.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП12-ТП289 | 07.04.2015 | 14.04.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП280-ТП289 | 08.04.2015 | 10.04.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф281(28)-ТП390 | 08.04.2015 | 30.04.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф193(19)-ТП340 | 10.04.2015 | 21.04.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф150(15)-ВЛ10кВ | 11.04.2015 | 23.04.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф93(9)-ТП257 | 14.04.2015 | 16.04.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф62(8)-Ф103(10) | 15.04.2015 | 20.04.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП109-ТП215 | 17.04.2015 | 24.04.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф148(14)-ТП390 | 17.04.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП82-ТП122 | 23.04.2015 | 23.04.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф236(23)-ТП47 | 25.04.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП389-ТП391 | 25.04.2015 | 30.04.2015 | внеплановый |