Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Энергосетевая компания» за июнь 2019 года

За июнь 2019 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п/п | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ Ф1314(13)-ТП107 | 23.01.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф30(4)-Ф30(28) | 13.03.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП12А-ТП285 | 07.04.2019 | 09.06.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП377-ТП383 | 11.04.2019 | 20.06.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф141(14)-Ф154(15) | 12.04.2019 | 20.06.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф43(6)-ТП173 | 11.05.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП130-оп.35/1 | 28.05.2019 | 08.06.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП241-ТП400 | 31.05.2019 | 19.06.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП67-ТП73 | 31.05.2019 | 15.06.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП142А-ТП143 | 01.06.2019 | 04.06.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП123-ТП142А | 01.06.2019 | 15.06.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП143-ТП144 | 02.06.2019 | 26.06.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП373-ТП374 | 08.06.2019 | 25.06.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП82-ТП122 | 13.06.2019 | 13.06.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф171(17)-ТП127 | 21.06.2019 | 25.06.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП142А-ТП143 | 23.06.2019 | 26.06.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф3012(30)-ТП417 | 23.06.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП14-ТП15 | 26.06.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП82-ТП157 | 26.06.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф506(5)-ТП15 | 26.06.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП103-ТП192 | 26.06.2019 | в ремонте | внеплановый |