Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Энергосетевая компания» за май 2019 года

За май 2019 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п/п | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ Ф1314(13)-ТП107 | 23.01.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф30(4)-Ф30(28) | 13.03.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП145А-ТП145Б | 21.03.2019 | 21.05.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП12А-ТП285 | 07.04.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП155А-ТП388 | 09.04.2019 | 22.05.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП377-ТП383 | 11.04.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф141(14)-Ф154(15) | 12.04.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП172-ТП267 | 26.04.2019 | 08.05.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф5011(5)-ТП242 | 26.04.2019 | 05.05.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП168А-ТП391 | 02.05.2019 | 17.05.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф15(2)-ТП112А | 06.05.2019 | 08.05.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф93(9)-ТП257 | 06.05.2019 | 16.05.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП118-ТП121 | 06.05.2019 | 21.05.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП23-ТП112 | 06.05.2019 | 08.05.2019 | внеплановый |
|  | Ф112(ЦРП ГАЗ)-Ф112(6) | 11.05.2019 | 27.05.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф43(6)-ТП173 | 11.05.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП34-ТП36 | 13.05.2019 | 28.05.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф35(1)-Ф35(5) | 13.05.2019 | 14.05.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП309-ТП1122 | 24.05.2019 | 27.05.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП130-оп.35/1 | 28.05.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП241-ТП400 | 31.05.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП67-ТП73 | 31.05.2019 | в ремонте | внеплановый |