## ГОМ
| График ограничения режима потребления электрической мощности на 2015/2016 гг. | [11 empty] | *
|  | по | ЗАО "Промышленные Компьютерные Технологии"
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | № очереди ограничения, МВт
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ЗАО "Промышленные Компьютерные Технологии" (ВПК) ЗАО "МАГНА АВТОМОТИВ РУС" | ПС Соцгород; ПС Ройка (резерв для ТП-322Д) | 0.1418 | 0.2836 | 0.4254 | 0.5672 | 0.709 | 0.8508 | 0.9926 | 1.1344 | 1.2762 | 1.418
2 | ЗАО "Торгово-сервисный центр "Автозаводский" | ПС Соцгород, фф. № 645, 624 РП 24 (ТП 364) | 0.045 | 0.09 | 0.135 | 0.18 | 0.225 | 0.27 | 0.315 | 0.36 | 0.405 | 0.45
3 | ОАО "Авангард-Авто" | ПС Соцгород, ф652 РП 5 (ТП 14) | 0.0156 | 0.0312 | 0.0468 | 0.0624 | 0.078 | 0.0936 | 0.1092 | 0.1248 | 0.1404 | 0.156
4 | ООО "Авангард-Трейдинг" | ПС Водозабор, ф.616 РП 8 (ТП 296) | 0.0152 | 0.0304 | 0.0456 | 0.0608 | 0.076 | 0.0912 | 0.1064 | 0.1216 | 0.1368 | 0.152
5 | ООО "Продукт-сервис | ПС Редуктор, фф.625,658 РП 13 (ТП 88) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5
6 | ИП Игонюшкин Д.С. | ПС Редуктор, ф.607 РП 15 (ТП 72) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
7 | ООО "Автоцентр-Стригино" | ПС Соцгород, ф.623 РП 22 (ТП 145Б) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
8 | Нижегородская Региональная Общественная организация социальной поддержки "БЛАСП" | ПС Соцгород, ф.632 РП 14 (ТП 321) | 0.0204 | 0.0408 | 0.0612 | 0.0816 | 0.102 | 0.1224 | 0.1428 | 0.1632 | 0.1836 | 0.204
9 | ЗАО "ИнфоКапитал" | ПС Водозабор, ф. 615, РП 10 (ТП 90) | 0.0086 | 0.0172 | 0.0258 | 0.0344 | 0.043 | 0.0516 | 0.0602 | 0.0688 | 0.0774 | 0.086
10 | ООО "НПО" "Автопромагрегат" | ПС Редуктор, ф.659 РП 28 (ТП 106) | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25
11 | ЗАО "Автоматика" | ПС Редуктор, ф.659 РП 28 (ТП 2883) | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.4
12 | ООО "ИнвестБытХолдинг" | ПС Соцгород, ф.635 РП 20 (ТП 410) | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25
13 | МП "Автозаводский парк" | ПС Соцгород, ф.636 РП 20 (ТП 103, ТП 35) | 0.028 | 0.056 | 0.084 | 0.112 | 0.14 | 0.168 | 0.196 | 0.224 | 0.252 | 0.28
14 | СНТ № 3 | ПС Соцгород, ф.627 РП 2 (ВЛ 6 кВ ф. 11) | 0.012 | 0.024 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12
15 | ООО "Гостиница "Волна | ПС Соцгород, фф.635, 636 РП 20 (ТП 410) | 0.03784 | 0.07568 | 0.11352 | 0.15136 | 0.1892 | 0.22704 | 0.26488 | 0.30272 | 0.34056 | 0.3784
|  | ПС Спутник, фф.602, 622 РП 27 (ТП 143), РП 30 (ТП 417) | 0.045 | 0.09 | 0.135 | 0.18 | 0.225 | 0.27 | 0.315 | 0.36 | 0.405 | 0.45
16 | ИП Пантелеева А.В. | ПС Водозабор, ф. 616, РП 11 (ТП 278) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2
17 | Цатрян С.Л. | ПС Соцгород, ф.642 РП 24 (ТП 281) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
18 | ИП Квасков А.Ф. | ПС Соцгород, ф.638 РП 23 (ТП 350) | 0.012 | 0.024 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12
19 | ООО "Ятшен-НН" | ЦРП-1 ОАО ГАЗ, ф. 147А, РП 7 (ТП 234) | 0.013 | 0.026 | 0.039 | 0.052 | 0.065 | 0.078 | 0.091 | 0.104 | 0.117 | 0.13
20 | ООО "Зодчий" | ПС Спутник, ф.612 РП 12 (ТП 304) | 0.012 | 0.024 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12
21 | ООО Экспресс" | ПС Водозабор, ф. 615, РП 10 (ТП 85) | 0.01944 | 0.03888 | 0.05832 | 0.07776 | 0.0972 | 0.11664 | 0.13608 | 0.15552 | 0.17496 | 0.1944
22 | ЗАО "Реал-Инвест" | ПС Соцгород, ф.632 РП 14 (ТП 64) | 0.0165 | 0.033 | 0.0495 | 0.066 | 0.0825 | 0.099 | 0.1155 | 0.132 | 0.1485 | 0.165
23 | ООО "Промтех" | ПС Редуктор, ф.625 РП 13 (ТП 17) | 0.0536 | 0.1072 | 0.1608 | 0.2144 | 0.268 | 0.3216 | 0.3752 | 0.4288 | 0.4824 | 0.536
24 | ООО "Автотранспортное предприятие" | ПС Водозабор, ф. 615, РП 10 (ТП 85) | 0.0124 | 0.0248 | 0.0372 | 0.0496 | 0.062 | 0.0744 | 0.0868 | 0.0992 | 0.1116 | 0.124
25 | Рябцев Д.О. | ПС Соцгород, ф.601 РП 14 (ТП 330) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
26 | ООО "Авангард-Инвест" | ПС Спутник, фф.601, 604 РП 16 (фф. 161,166) | 0.0332 | 0.0664 | 0.0996 | 0.1328 | 0.166 | 0.1992 | 0.2324 | 0.2656 | 0.2988 | 0.332
27 | ООО "Дворцовая площадь" | ЦРП-1 ОАО ГАЗ, ф. 111, РП 6 (ТП 173) | 0.063 | 0.126 | 0.189 | 0.252 | 0.315 | 0.378 | 0.441 | 0.504 | 0.567 | 0.63
28 | ООО "Складские технологии" | ПС Спутник, фф.602, 603 РП 27 (ТП 383) | 0.01371 | 0.02742 | 0.04113 | 0.05484 | 0.06855 | 0.08226 | 0.09597 | 0.10968 | 0.12339 | 0.1371
29 | ООО "ВолгаИнвест" | ПС Соцгород, ф.615 РП 4 (ТП 81) | 0.0235 | 0.047 | 0.0705 | 0.094 | 0.1175 | 0.141 | 0.1645 | 0.188 | 0.2115 | 0.235
30 | ООО "МАРТ сервис" | ПС Соцгород, ф.643, ПС Спутник, ф.628, РП 25 (ТП 375) | 0.0383 | 0.0766 | 0.1149 | 0.1532 | 0.1915 | 0.2298 | 0.2681 | 0.3064 | 0.3447 | 0.383
31 | ООО "АвтоГрафф" | ПС Соцгород, ф.601 РП 14 (ТП 87) | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.3
32 | ООО "Сегал" | ПС Соцгород, ф.627 РП 2 (ТП 110) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
33 | ООО "Айсберг" | ПС Соцгород, ф.650 РП 4 (ТП 106 А) | 0.0174 | 0.0348 | 0.0522 | 0.0696 | 0.087 | 0.1044 | 0.1218 | 0.1392 | 0.1566 | 0.174
34 | ООО "Палас Хаус" | РП 1106 ОАО ГАЗ, ф. 10, РП 5 (ТП 317), ПС Соцгород, ф. 636, РП 20 (ТП 317) | 0.01531 | 0.03062 | 0.04593 | 0.06124 | 0.07655 | 0.09186 | 0.10717 | 0.12248 | 0.13779 | 0.1531
Всего по очередям нарастающим итогом : |  |  | 0.9528 | 1.9056 | 2.8584 | 3.8112 | 4.764 | 5.7168 | 6.6696 | 7.6224 | 8.5752 | 9.528
Примечание:
1.Графики ограничения режима потребления вводятся начиная с 0 часов 00 минут следующих суток с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени).
2. При невыполнении потребителем команды о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.
Технический руководитель сетевой компании _______________________________ |  |  | 0.24 0.08: В.А. Свешников
УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора - директор филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" ______________________ О.Б. Шавин " ___" ____________________ 2015г.

## ГОЭЭ
График ограничения режима потребления электрической энергии на 2015/2016 гг.
|  | по | ЗАО "Промышленные Компьютерные Технологии"
№ п/п | Потребитель | № очереди ограничения, тыс. кВт*ч
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ЗАО "Промышленные Компьютерные Технологии" (ВПК) ЗАО "МАГНА АВТОМОТИВ РУС" | 3.2119 | 6.4238 | 9.6357 | 12.8476 | 16.0595 | 19.2714 | 22.4833 | 25.6952 | 28.9071 | 32.119
2 | ЗАО "Торгово-сервисный центр "Автозаводский" | 1.1858 | 2.3716 | 3.5574 | 4.7432 | 5.929 | 7.1148 | 8.3006 | 9.4864 | 10.6722 | 11.858
3 | ОАО "Авангард-Авто" | 0.4111 | 0.8222 | 1.2333 | 1.6444 | 2.0555 | 2.4666 | 2.8777 | 3.2888 | 3.6999 | 4.111
4 | ООО "Авангард-Трейдинг" | 0.40052 | 0.80104 | 1.2016 | 1.6021 | 2.0026 | 2.4031 | 2.8036 | 3.2042 | 3.6047 | 4.0052
5 | ООО "Продукт-сервис | 1.3175 | 2.635 | 3.9525 | 5.27 | 6.5875 | 7.905 | 9.2225 | 10.54 | 11.8575 | 13.175
6 | ИП Игонюшкин Д.С. | 0.2635 | 0.527 | 0.7905 | 1.054 | 1.3175 | 1.581 | 1.8445 | 2.108 | 2.3715 | 2.635
7 | ООО "Автоцентр-Стригино" | 0.2635 | 0.527 | 0.7905 | 1.054 | 1.3175 | 1.581 | 1.8445 | 2.108 | 2.3715 | 2.635
8 | Нижегородская Региональная Общественная организация социальной поддержки "БЛАСП" | 0.5375 | 1.075 | 1.6125 | 2.15 | 2.6875 | 3.225 | 3.7625 | 4.3 | 4.8375 | 5.375
9 | ЗАО "ИнфоКапитал" | 0.2266 | 0.4532 | 0.6798 | 0.9064 | 1.133 | 1.3596 | 1.5862 | 1.8128 | 2.0394 | 2.266
10 | ООО "НПО" "Автопромагрегат" | 0.6588 | 1.3176 | 1.9764 | 2.6352 | 3.294 | 3.9528 | 4.6116 | 5.2704 | 5.9292 | 6.588
11 | ЗАО "Автоматика" | 1.054 | 2.108 | 3.162 | 4.216 | 5.27 | 6.324 | 7.378 | 8.432 | 9.486 | 10.54
12 | ООО "ИнвестБытХолдинг" | 0.6588 | 1.3176 | 1.9764 | 2.6352 | 3.294 | 3.9528 | 4.6116 | 5.2704 | 5.9292 | 6.588
13 | МП "Автозаводский парк" | 0.7378 | 1.4756 | 2.2134 | 2.9512 | 3.689 | 4.4268 | 5.1646 | 5.9024 | 6.6402 | 7.378
14 | СНТ № 3 | 0.3162 | 0.6324 | 0.9486 | 1.2648 | 1.581 | 1.8972 | 2.2134 | 2.5296 | 2.8458 | 3.162
15 | ООО "Гостиница "Волна | 0.9971 | 1.9942 | 2.9913 | 3.9884 | 4.9855 | 5.9826 | 6.9797 | 7.9768 | 8.9739 | 9.971
|  | 1.1858 | 2.3716 | 3.5574 | 4.7432 | 5.929 | 7.1148 | 8.3006 | 9.4864 | 10.6722 | 11.858
16 | ИП Пантелеева А.В. | 0.527 | 1.054 | 1.581 | 2.108 | 2.635 | 3.162 | 3.689 | 4.216 | 4.743 | 5.27
17 | Цатрян С.Л. | 0.2635 | 0.527 | 0.7905 | 1.054 | 1.3175 | 1.581 | 1.8445 | 2.108 | 2.3715 | 2.635
18 | ИП Квасков А.Ф. | 0.3162 | 0.6324 | 0.9486 | 1.2648 | 1.581 | 1.8972 | 2.2134 | 2.5296 | 2.8458 | 3.162
19 | ООО "Ятшен-НН" | 0.3446 | 0.6892 | 1.0338 | 1.3784 | 1.723 | 2.0676 | 2.4122 | 2.7568 | 3.1014 | 3.446
20 | ООО "Зодчий" | 0.3162 | 0.6324 | 0.9486 | 1.2648 | 1.581 | 1.8972 | 2.2134 | 2.5296 | 2.8458 | 3.162
21 | ООО Экспресс" | 0.5122 | 1.0244 | 1.5366 | 2.0488 | 2.561 | 3.0732 | 3.5854 | 4.0976 | 4.6098 | 5.122
22 | ЗАО "Реал-Инвест" | 0.4348 | 0.8696 | 1.3044 | 1.7392 | 2.174 | 2.6088 | 3.0436 | 3.4784 | 3.9132 | 4.348
23 | ООО "Промтех" | 1.4124 | 2.8248 | 4.2372 | 5.6496 | 7.062 | 8.4744 | 9.8868 | 11.2992 | 12.7116 | 14.124
24 | ООО "Автотранспортное предприятие" | 0.3267 | 0.6534 | 0.9801 | 1.3068 | 1.6335 | 1.9602 | 2.2869 | 2.6136 | 2.9403 | 3.267
25 | Рябцев Д.О. | 0.2635 | 0.527 | 0.7905 | 1.054 | 1.3175 | 1.581 | 1.8445 | 2.108 | 2.3715 | 2.635
26 | ООО "Авангард-Инвест" | 0.8748 | 1.7496 | 2.6244 | 3.4992 | 4.374 | 5.2488 | 6.1236 | 6.9984 | 7.8732 | 8.748
27 | ООО "Дворцовая площадь" | 1.66 | 3.32 | 4.98 | 6.64 | 8.3 | 9.96 | 11.62 | 13.28 | 14.94 | 16.6
28 | ООО "Складские технологии" | 0.3613 | 0.7226 | 1.0839 | 1.4452 | 1.8065 | 2.1678 | 2.5291 | 2.8904 | 3.2517 | 3.613
29 | ООО "ВолгаИнвест" | 0.6192 | 1.2384 | 1.8576 | 2.4768 | 3.096 | 3.7152 | 4.3344 | 4.9536 | 5.5728 | 6.192
30 | ООО "МАРТ сервис" | 1.0092 | 2.0184 | 3.0276 | 4.0368 | 5.046 | 6.0552 | 7.0644 | 8.0736 | 9.0828 | 10.092
31 | ООО "АвтоГрафф" | 0.7905 | 1.581 | 2.3715 | 3.162 | 3.9525 | 4.743 | 5.5335 | 6.324 | 7.1145 | 7.905
32 | ООО "Сегал" | 0.2635 | 0.527 | 0.7905 | 1.054 | 1.3175 | 1.581 | 1.8445 | 2.108 | 2.3715 | 2.635
33 | ООО "Айсберг" | 0.4585 | 0.917 | 1.3755 | 1.834 | 2.2925 | 2.751 | 3.2095 | 3.668 | 4.1265 | 4.585
34 | ООО "Палас Хаус" | 0.4034 | 0.8068 | 1.2102 | 1.6136 | 2.017 | 2.4204 | 2.8238 | 3.2272 | 3.6306 | 4.034
Всего по очередям нарастающим итогом : |  | 24.5839 | 49.1678 | 73.7518 | 98.3357 | 122.9196 | 147.5035 | 172.0874 | 196.6714 | 221.2553 | 245.8392
Примечание:
1.Графики ограничения режима потребления вводятся начиная с 0 часов 00 минут следующих суток с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени).
2. При невыполнении потребителем команды о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.
Технический руководитель сетевой компании _______________________________ | [8 empty] | В.А. Свешников
УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора - директор филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" ______________________ О.Б. Шавин " _____" ___________________ 2015г.

## ГВО
График временного отключения потребления на 2015/2016 гг.
|  |  | по | ЗАО "Промышленные Компьютерные Технологии"
№ п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Наименование фидера | Способ ввода отключения по графику | Время отключения | № очереди отключения, МВт
[6 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ЗАО "Промышленные Компьютерные Технологии" (ВПК) ЗАО "МАГНА АВТОМОТИВ РУС" | ТП 322 | ф.2,6 | ОП | 60 | [7 empty] | 0.452
2 |  | ТП 322 Д | ф.4 | ОП | 60
3 |  | ТП-322 Г | ф.5,6,7,9 | ОП | 60
4 |  | ТП 322 А | ф.1,6 | ОП | 60
5 | ЗАО "Торгово-сервисный центр "Автозаводский" | ТП 364 | яч. 3 | ОВБ | 20 |  |  |  |  | 0.45
6 | ОАО "Авангард-Авто" | ТП 14 | ТП 14 яч. 4 | ОВБ | 5 |  | 0.156
7 | ООО "Авангард-Трейдинг" | ТП 296 | яч. 2 | ОВБ | 20 |  |  |  |  | 0.152
8 | ООО "Продукт-сервис | ТП 88 | пр. 1,2,7,8 | ОВБ | 20 |  |  |  |  | 0.5
9 | ИП Игонюшкин Д.С. | ТП 72 | пр. 5 | ОВБ | 5 |  | 0.1
10 | ООО "Автоцентр-Стригино" | ТП 145Б | пр. 2,7 | ОВБ | 60 | [7 empty] | 0.1
11 | Нижегородская Региональная Общественная организация социальной поддержки "БЛАСП" | ТП 321А | яч. 7 | ОВБ | 20 |  |  |  |  | 0.204
12 | ЗАО "ИнфоКапитал" | ТП 90 | пр. 7,12 | ОВБ | 20 | [5 empty] | 0.086
13 | ООО "НПО" "Автопромагрегат" | ТП 106 | яч. 4 | ОВБ | 20 | [5 empty] | 0.25
14 | ЗАО "Автоматика" | ТП 2883 | яч. 2 | ОВБ | 60 | [7 empty] | 0.4
15 | ООО "ИнвестБытХолдинг" | ТП 410 | яч. 8 | ОВБ | 5 |  | 0.25
16 | МП "Автозаводский парк" | ТП 103, ТП 35 | ТП 103 пр. 1,4,6,7,9,11,12, ТП 35 пр. 20 | ОВБ | 5 |  | 0.28
17 | СНТ № 3 | ВЛ 6 кВ ф. 11 РП 2 | РП 2 ф. 11 | ОВБ | 20 | [5 empty] | 0.12
19 | ООО "Гостиница "Волна | ТП 410 | ВРУ 1, ВРУ 2 | СО | 5 |  |  | 0.3784
20 |  | ТП 143, ТП 417 | ТП 143 яч. 8, ТП 417 яч. 4 | ОВБ | 60 | [8 empty] | 0.45
21 | ИП Пантелеева А.В. | ТП 278 | яч. 2, яч. 6 | ОВБ | 60 | [8 empty] | 0.2
22 | Цатрян С.Л. | ТП 281 | пр. 1 | ОВБ | 20 | [5 empty] | 0.1
23 | ИП Квасков А.Ф. | ТП 350 | пр. 5 | ОВБ | 5 |  |  | 0.12
24 | ООО "Ятшен-НН" | ТП 234 | пр. 4 | ОВБ | 20 | [5 empty] | 0.13
25 | ООО "Зодчий" | ТП 304 | пр. 16 | ОВБ | 60 | [8 empty] | 0.12
26 | ООО Экспресс" | ТП 85 | яч. 1 | ОВБ | 60 | [9 empty] | 0.1944
27 | ЗАО "Реал-Инвест" | ТП 64 | яч. 7 | ОВБ | 20 | [6 empty] | 0.165
28 | ООО "Промтех" | ТП 17 | пр. 2,7 | ОВБ | 20 | [6 empty] | 0.536
29 | ООО "Автотранспортное предприятие" | ТП 85 | пр. 2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15 | ОВБ | 5 |  |  | 0.124
30 | Рябцев Д.О. | ТП 330 | пр. 15 | ОВБ | 20 | [6 empty] | 0.1
31 | ООО "Авангард-Инвест" | РП 16 (фф. 161,166) | ф. 161, ф. 166 РП 16 | ОВБ | 60 | [9 empty] | 0.332
32 | ООО "Дворцовая площадь" | ТП 173 | пр. 8 | ОВБ | 5 |  |  |  | 0.63
33 | ООО "Складские технологии" | ТП 383 | пр. 4,5,7,9,11,14 | ОВБ | 5 |  |  |  | 0.1371
34 | ООО "ВолгаИнвест" | ТП 81 | яч. 4 | ОВБ | 60 | [9 empty] | 0.235
35 | ООО "МАРТ сервис" | ТП 375 | пр. 17,19,21,23,26 | ОВБ | 20 | [6 empty] | 0.383
36 | ООО "АвтоГрафф" | ТП 87 | пр. 7 | ОВБ | 20 |  |  |  |  | 0.3
37 | ООО "Сегал" | ТП 110 | яч. 6 | ОВБ | 5 |  |  |  | 0.1
38 | ООО "Айсберг" | ТП 106 А | пр. 2 | ОВБ | 20 | [5 empty] | 0.174
39 | ООО "Палас Хаус" | ТП 317 | пр. 5,6,13,14 | ОВБ | 5 |  | 0.1531
ИТОГО: |  |  |  |  | до 5 мин. |  | 0.9391 | 0.6224 | 0.8671
[5 empty] | от 5 до 20 мин. |  |  |  |  | 1.606 | 0.86 | 1.184
[5 empty] | от 20 до 60 мин. | [7 empty] | 0.952 | 0.77 | 0.7614
[5 empty] | всего | 0 | 0.9391 | 1.5615 | 2.4286 | 4.0346 | 4.8946 | 6.0786 | 7.0306 | 7.8006 | 8.562
всего по ДУ
Примечание:
1. Заполнить колонку №5 : СО - самоограничение потребителями; ДУ -отключение оперативным персоналом сетевой организации с использованием дистанционного управления; ОП -отключение постоянным дежурным оперативным персоналом сетевой организации ; ОВБ - отключение оперативным персоналом сетевой организации с выездом на место; ДД -отключение оперативным персоналом сетевой организации с дежурством в выходные, праздничные дни и в ночное время на дому. Разработанный график временного отключения потребления должен содержать информацию о способе ввода графика (см. колонку №4 формы графика): - самоограничение (СО); -отключение оперативным персоналом сетевой организации с использованием дистанционного управления (ДУ); -отключение постоянным дежурным оперативным персоналом сетевой организации (ПДП); -отключение оперативным персоналом сетевой организации с дежурством в выходные, праздничные дни и в ночное время на дому (ДПД). ;ДД -отключение оперативным персоналом сетевой организации с дежурством в выходные, праздничные дни и в ночное время на дому (ДД). Разработанный график временного отключения потребления должен содержать информацию о способе ввода графика (см. колонку №4 формы графика): - самоограничение (СО); -отключение оперативным персоналом сетевой организации с использованием дистанционного управления (ДУ); -отключение постоянным дежурным оперативным персоналом сетевой организации (ПДП);ДД -отключение оперативным персоналом сетевой организации с дежурством в выходные, праздничные дни и в ночное время на дому (ДД). Разработанный график временного отключения потребления должен содержать информацию о способе ввода графика (см. колонку №4 формы графика): - самоограничение (СО); -отключение оперативным персоналом сетевой организации с использованием дистанционного управления (ДУ); -отключение постоянным дежурным оперативным персоналом сетевой организации (ПДП); -отключение оперативным персоналом сетевой организации с дежурством в выходные, праздничные дни и в ночное время на дому (ДПД). -отключение оперативным персоналом сетевой организации с дежурством в выходные, праздничные дни и в ночное время на дому (ДПД).
2. В графике временного отключения потребления указано время отключения фидера с момента получения первичным получателем команд об аварийных ограничениях (филиалом "Нижновэнерго"ОАО "МРСК Центра и Приволжья") диспетчерской команды на ввод указанного графика с учетом времени вторичного получателя команд об аварийных ограничениях и времени потребителя электрической энергии (мощности).
3. При невыполнении потребителем команды (распоряжения) о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.
| Технический руководитель сетевой компании _______________________________ | [7 empty] | В.А. Сешников
УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора - директор филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" ______________________ О.Б. Шавин " ___" __________________ 2015г.