Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Энергосетевая компания» за декабрь 2019 года

За декабрь 2019 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п/п | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ Ф1314(13)-ТП107 | 23.01.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП224-ТП225 | 01.11.2019 | 26.12.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф237(23)-ТП408 | 15.11.2019 | 07.12.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф56(7)-Ф173(17) | 19.11.2019 | 06.12.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП155-ТП162 | 20.11.2019 | 29.12.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП170-ТП470 | 28.11.2019 | 05.12.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф30(4)-Ф30(28) | 05.12.2019 | 27.12.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП145А-ТП170 | 05.12.2019 | 25.12.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП18-ТП38 | 14.12.2019 | 25.12.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП168А-ТП392 | 18.12.2019 | 27.12.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф167(16)-ТП168А | 24.12.2019 | в ремонте | внеплановый |