## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
276 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | секционный выключатель РП28 | 6 (6.3) | 18,00 2020.08.01 | 18,50 2020.08.01 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП360(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП359(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП399(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП356(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП355(1)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП401(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП403(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП203(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП152(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП102(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП973(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП974(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ Тп2883(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20) МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27 | 542 | 0 | 2 | 540 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 2601 |  | 001-08/20 от 01.08.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
277 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | РП15 Ф153 | 6 (6.3) | 19,00 2020.08.01 | 20,10 2020.08.01 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП298(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП292(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП320(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП74(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП4171(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 95, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-2, МЛПУ "Наркологическая больница" Наркологический стационар № 7, МЛПУ "Наркологическая больница" стационар № 3 | 31 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1288.5 |  | 002-07/20 от 01.08.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
278 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | РП 27 | 6 (6.3) | 09,10 2020.08.03 | 16,30 2020.08.03 | П | 7.33 | ТП 6 (6.3) ТП 382 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  | 3.4.8.5 | 4.2 | 1
279 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | ф. 167 РП 16 | 6 (6.3) | 09,15 2020.08.04 | 16,15 2020.08.04 | П | 7 | ТП 6 (6.3) ТП 391 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 168А (Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 349 |  |  | 3.4.8.5 | 4.2 | 1
280 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | ф. 167 РП 16 | 6 (6.3) | 09,15 2020.08.04 | 16,15 2020.08.04 | П | 7 | ТП 6 (6,3) ТП 168а (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262 |  |  |  |  | 1
281 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | ТП | ТП 148 | 0.38 | 14,30 2020.08.04 | 15,35 2020.08.04 | П | 1.08 | ТП 0,38 кВ ТП 148 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 219 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 291 |  |  |  |  | 1
282 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | ТП | ф. 167 РП 16 | 6 (6.3) | 09,30 2020.08.05 | 17,25 2020.08.05 | П | 7.92 | ТП 6 (6,3) ТП 168а (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262 |  |  |  |  | 1
283 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | ТП | ТП 137 | 0.38 | 10,15 2020.08.05 | 13,50 2020.08.05 | П | 3.58 | КЛ 0,38 кВ ТП 137 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 211 |  |  |  |  | 1
284 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.10 в РП2 | 6 (6.3) | 16,30 2020.08.05 | 18,15 2020.08.05 | В | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП110(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3201п(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-4, детский комбинат № 98 | 32 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 188 |  | 003-08/20 от 05.08.2020 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
285 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.10 в РП2 | 6 (6.3) | 16,30 2020.08.05 | 22,10 2020.08.05 | В | 5.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП111(Все ЛЭП ТП) |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 71 |  | 004-08/20 от 05.08.2020 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
286 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.248 в РП24 | 6 (6.3) | 16,45 2020.08.05 | 17,25 2020.08.05 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП388 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП155а сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП349 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП282 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП283(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 94, детский комбинат № 75, МОУ специальная общеобразовательная школа-интернат № 92, детский комбинат № 122, МОУ средняя образовательная школа №6 | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 660 |  | 005-08/20 от 05.08.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
287 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | ТП | ТП 273 сш2 пр. 16 | 0.38 | 10,03 2020.08.06 | 11,56 2020.08.06 | П | 1.88 | КЛ 0,38 ТП 273 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 153, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 307 |  |  |  |  | 1
288 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | ф. 147 РП 14 | 6 (6.3) | 10,15 2020.08.06 | 15,49 2020.08.06 | П | 5.566 | ТП 6 (6,3) ТП 299 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 330 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 419 |  |  |  |  | 1
289 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | ТП | ТП 34а | 0.38 | 09,06 2020.08.07 | 15,55 2020.08.07 | П | 6.82 | КЛ 0,38 кВ ТП 34а |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 405.9 |  |  |  |  | 1
290 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | ф. 276 РП 27, ф. 277 РП 27 | 6 (6.3) | 09,35 2020.08.07 | 16,34 2020.08.07 | П | 6.98 | ТП 6 (6,3) ТП 383 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 377 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 382 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-16 (ВНС-16), | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
291 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | ТП | ТП 168 | 0.38 | 13,35 2020.08.07 | 15,20 2020.08.07 | П | 1.75 | КЛ 0,38 кВ ТП 168 |  | детский комбинат № 257 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 120.3 |  |  |  |  | 1
292 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | ТП | ТП 285 | 0.66 | 14,02 2020.08.07 | 16,55 2020.08.07 | П | 2.88 | КЛ 6 кВ ТП 285 |  | детский комбинат № 34 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 345 |  |  |  |  | 1
293 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.218 в РП21 | 6 (6.3) | 09,05 2020.08.10 | 10,18 2020.08.10 | В | 1.22 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 43(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 346(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 347(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 47(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 40(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 56(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 3, детский комбинат № 119, Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-10 (ВНС-9), Управление образования администрации Автозаводского района Детский дом № 4 | 51 | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1393.78 |  | 006-08/20 от 10.08.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
294 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | РП 28 | 6 (6.3) | 10,45 2020.08.10 | 16,10 2020.08.10 | П | 5.42 | ТП 6 (6,3) ТП 401 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-20 (ВНС-20) | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 317 |  |  |  |  | 1
295 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | РП 28 | 6 (6.3) | 10,50 2020.08.10 | 16,10 2020.08.10 | П | 5.33 | ТП 6 (6,3) ТП 404 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-21 (ВНС-21) | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 334 |  |  |  |  | 1
296 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | РП 28 | 6 (6.3) | 09,40 2020.08.11 | 16,30 2020.08.11 | П | 6.83 | ТП 6 (6,3) ТП 401 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-20 (ВНС-20) | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 317 |  |  |  |  | 1
297 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | РП 28 | 6 (6.3) | 09,45 2020.08.11 | 16,30 2020.08.11 | П | 6.75 | ТП 6 (6,3) ТП 404 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-21 (ВНС-21) | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 334 |  |  |  |  | 1
298 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | РП 21 | 6 (6.3) | 13,15 2020.08.12 | 16,35 2020.08.12 | П | 3.33 | ТП 6 (6,3) ТП 43 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 3 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 345 |  |  |  |  | 1
299 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 18 РП 2 | 6 (6.3) | 00,35 2020.08.13 | 03,40 2020.08.13 | П | 3.08 | ТП 6 (6.3) ТП 115 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 114 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 189 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 23, детский комбинат № 102 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 97.68 |  |  |  |  | 1
300 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | ф. 241 РП 24, ф. 242 РП 24 | 6 (6.3) | 09,25 2020.08.13 | 16,55 2020.08.13 | П | 7.5 | ТП 6 (6.3) ТП 1 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 363 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ специальная общеобразовательная школа № 127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.7 |  |  |  |  | 1
301 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | ТП | ф. 134 РП 13 | 6 (6.3) | 10,00 2020.08.13 | 16,15 2020.08.13 | П | 6.25 | ТП 6 (6.3) ТП 289 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 291 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
302 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП148-14 | 0.38 | 10,40 2020.08.13 | 10,50 2020.08.13 | В | 0.17 | ТП 0.38 кВ ТП148-14(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 007-08/20 от 13.08.2020 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
303 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | ф. 18 РП 2 | 6 (6.3) | 09,17 2020.08.14 | 15,20 2020.08.14 | П | 6.05 | ТП 6 (6.3) ТП 115 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 114 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 189 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 23, детский комбинат № 102 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 97.68 |  |  |  |  | 1
304 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | ф. 18 РП 2 | 6 (6.3) | 09,17 2020.08.14 | 15,20 2020.08.14 | П | 6.05 | ТП 6 (6.3) ТП 114 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 189 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100.3 |  |  |  |  | 1
305 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | ТП | ТП 164 | 0.66 | 09,18 2020.08.14 | 15,31 2020.08.14 | П | 6.22 | КЛ 6 ТП 164 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 213.4 |  |  |  |  | 1
306 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | ф. 141 РП 14 | 6 (6.3) | 09,20 2020.08.14 | 16,48 2020.08.14 | П | 7.47 | ТП 6 (6.3) ТП 297 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 321 сш2 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 352 |  |  |  |  | 1
307 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | ТП | ТП 298 | 0.38 | 09,40 2020.08.14 | 12,08 2020.08.14 | П | 2.47 | КЛ 0,38 ТП 298 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
308 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | ф. 142 РП 14, ф. 145 РП 14 | 6 (6.3) | 10,20 2020.08.14 | 16,29 2020.08.14 | П | 6.15 | ТП 6 (6.3) ТП 70 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 367 сш2 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 293 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 383 |  |  |  |  | 1
309 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.642 п/ст" Редуктор" | 6 (6.3) | 14,25 2020.08.15 | 18,28 2020.08.15 | В | 4.05 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 73(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП367(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП239(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП158(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 7СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 67(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП89(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-15 (ВНС-15),ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8 | 33 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1002.2 |  | 008-08/20 от 15.08.2020 | 3.4.8.5 |  | 1
310 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | ф. 1 РП 1, ф. 5011 РП 5 | 6 (6.3) | 09,00 2020.08.17 | 16,40 2020.08.17 | П | 7.67 | ТП 6(6.3) ТП 242 (Все ЛЭП ТП) |  | Некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб "Торпедо" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1
311 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | ф. 216 РП 21, ф. 217 РП 21 | 6 (6.3) | 09,15 2020.08.17 | 16,35 2020.08.17 | П | 7.33 | ТП 6(6.3) ТП 344 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 257 |  |  |  |  | 1
312 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | ф. 1 РП 1, ф. 5011 РП 5 | 6 (6.3) | 09,00 2020.08.18 | 17,20 2020.08.18 | П | 8.33 | ТП 6(6.3) ТП 242 (Все ЛЭП ТП) |  | Некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб "Торпедо" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1
313 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | ТП | ТП 146 | 0.66 | 09,30 2020.08.18 | 17,40 2020.08.18 | П | 8.17 | ВЛ 6 кВ ТП 146 |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 150.5 |  |  |  |  | 1
314 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | ф. 1216 РП 112, ф. 128 РП 12 | 6 (6.3) | 13,30 2020.08.18 | 16,00 2020.08.18 | П | 2.5 | ТП 6(6.3) ТП 1122 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 309 сш1 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 1124 сш2 (Все ЛЭП ТП) |  | ТНС-30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 296 |  |  |  |  | 1
315 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | ф. 118 РП 11 | 6 (6.3) | 13,20 2020.08.19 | 16,25 2020.08.19 | П | 3.08 | ТП 6(6.3) ТП 278 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 86 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 193 |  |  |  |  | 1
316 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | ТП | ТП 172, ТП 267 | 0.66 | 09,00 2020.08.20 | 15,15 2020.08.20 | П | 6.25 | КЛ 6 кВ ТП 172, ТП 267 |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 438 |  |  |  |  | 1
317 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | ф. 114 РП 11 | 6 (6.3) | 09,05 2020.08.20 | 16,00 2020.08.20 | П | 6.92 | ТП 6(6.3) ТП 265А (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 265 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
318 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | ТП | ТП 199 | 0.38 | 09,15 2020.08.20 | 15,15 2020.08.20 | П | 6 | КЛ 0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ ТП 199 опора № 9 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120.5 |  |  |  |  | 1
319 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | ф. 114 РП 11 | 6 (6.3) | 13,30 2020.08.20 | 17,00 2020.08.20 | П | 3.5 | ТП 6(6.3) ТП 265 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-14, детский комбинат № 16 | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 264 |  |  |  |  | 1
320 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | ф.606 на ПС "Соцгород" | 6 (6.3) | 05,40 2020.08.21 | 06,10 2020.08.21 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП29(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП282 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП286(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП258(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП251 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП259(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП57(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП58(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП59(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ Средняя общеобразовательная школа №6 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 830 |  | 009-08/20 от 21.08.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
321 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | ф.616 на ПС "Соцгород" | 6 (6.3) | 05,40 2020.08.21 | 06,45 2020.08.21 | В | 1.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1120 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП303 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП1123 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП257(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП210(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП211(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП240(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП116(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП118(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП177(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП178(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП121а(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 149, МОУ средняя общеобразовательная школа № 179, детский комбинат № 63, детский комбинат № 102, детский комбинат № 23, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6, детский комбинат № 65 | 122 | 0 | 7 | 115 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1200 |  | 010-08/20 от 21.08.2020 | 3.4.9.1 |  | 0
322 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | ф. 2610 РП 26, ф. 2611 РП 26 | 6 (6.3) | 09,00 2020.08.21 | 15,15 2020.08.21 | П | 6.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 377А (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
323 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 74 | 0.66 | 09,10 2020.08.21 | 17,20 2020.08.21 | П | 8.166 | КЛ 6 кВ ТП 74 |  | МЛПУ "Наркологическая больница" стационар № 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 450.5 |  |  |  |  | 1
324 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 188 | 0.38 | 09,15 2020.08.21 | 15,10 2020.08.21 | П | 5.92 | ВЛ 0.38 кВ ТП 188 |  |  | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
325 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.285 в РП28 | 6 (6.3) | 15,00 2020.08.21 | 17,00 2020.08.21 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП370(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП401 сш1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП403 сш2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20), детский комбинат № 37, МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7), детский комбинат № 93 | 57 | 0 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 990.49 |  | 011-08/20 от 21.08.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
326 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф. 17 РП 2 | 6 (6.3) | 09,00 2020.08.24 | 17,15 2020.08.24 | П | 8.25 | ТП 6 (6.3) ТП 141 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 136 сш2 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 164(Все ЛЭП ТП) |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 86.24 |  |  |  |  | 1
327 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 34а сш1 | 0.38 | 10,30 2020.08.24 | 13,20 2020.08.24 | П | 2.83 | КЛ 0,38 кВ ТП 34а (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 405.9 |  |  |  |  | 1
328 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф.1316 в РП13 | 6 (6.3) | 21,37 2020.08.24 | 23,30 2020.08.24 | В | 1.88 | ТП 6 (6.3) кВ ТП300(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №119 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 254 |  | 013-08/20 от 24.08.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
329 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф.1316 в РП13 | 6 (6.3) | 21,37 2020.08.24 | 23,50 2020.08.24 | В | 2.22 | ТП 6 (6.3) кВ ТП321(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 280 |  | 014-08/20 от 24.08.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
330 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф.192 в РП19 | 6 (6.3) | 21,55 2020.08.24 | 22,25 2020.08.24 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП339(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП340(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 124, МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 117 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 491 |  | 012-08/20 от 24.08.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
331 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 36а | 0.38 | 00,05 2020.08.25 | 01,00 2020.08.25 | П | 0.92 | КЛ 0,38 кВ ТП 36а (Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Детская городская больница № 25" | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
332 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.288 в РП28 | 6 (6.3) | 00,20 2020.08.25 | 01,25 2020.08.25 | В | 1.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП401(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП403(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП358(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27, детский комбинат № 93, детский комбинат № 37, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20) | 57 | 0 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1688.54 |  | 015-08/20 от 25.08.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
333 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 218 РП 112 | 6 (6.3) | 13,30 2020.08.25 | 17,15 2020.08.25 | П | 3.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 308 (Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 1123 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 307 (Все ЛЭП ТП) ТП 6 (6.3) кВ ТП 1121 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 17 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 318 |  |  |  |  | 1
334 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 70 сш2 | 0.38 | 13,40 2020.08.25 | 16,00 2020.08.25 | П | 2.33 | КЛ 0,38 кВ ТП 70 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 383 |  |  |  |  | 1
335 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 117 РП 11 | 6 (6.3) | 09,10 2020.08.26 | 16,20 2020.08.26 | П | 7.166 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 187 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 68.78 |  |  |  |  | 1
336 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 73 сш1 | 0.38 | 13,20 2020.08.26 | 15,10 2020.08.26 | П | 1.83 | КЛ 0,38 кВ ТП 73 |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-15 (ВНС-15) | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 434 |  |  |  |  | 1
337 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 9 РП 9 | 6 (6.3) | 09,10 2020.08.27 | 15,50 2020.08.27 | П | 6.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 259 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
338 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 215 | 0.38 | 10,25 2020.08.27 | 15,10 2020.08.27 | П | 4.75 | КЛ 0,38 кВ ТП 215 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90.8 |  |  |  |  | 1
339 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 307 сш2 | 0.38 | 12,15 2020.08.27 | 15,30 2020.08.27 | П | 3.25 | КЛ 0,38 кВ, ВЛ 0,38 кВ ТП 307 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 307 |  |  |  |  | 1
340 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 93 РП 9 | 6 (6.3) | 10,20 2020.08.28 | 15,00 2020.08.28 | П | 4.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 257 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
341 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП1123 пр.21 | 0.38 | 09,35 2020.08.29 | 17,10 2020.08.29 | В | 7.583 | ТП 0.38 кВ ТП1123-21(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.2 |  | 016-08/20 от 29.08.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
342 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф208 В РП20 | 6 (6.3) | 21,00 2020.08.29 | 21,35 2020.08.29 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП191(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП192(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП35(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП103(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 71,ООО "Электроника плюс" Кинотеатр "Мир" | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 581 |  | 017-08/20 от 29.08.2020 | 3.4.8.5 |  | 1
343 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф239 РП23 | 6 (6.3) | 21,40 2020.08.29 | 23,10 2020.08.29 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП115(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП251(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП258(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП213а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП29(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3231(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 102, детский комбинат № 23,детский комбинат № 74 | 34 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 633.08 |  | 018-08/20 от 29.08.2020 | 3.4.8.5 |  | 1
344 | АО "Энергосетевая компания " Нижний Новгород | РП | ф. 1218 РП 112 | 6 (6.3) | 09,30 2020.08.31 | 16,41 2020.08.31 | П | 7.18 | ТП 6(6.3) ТП 307 (Все ЛЭП ТП); ТП 6 (6.3) кВ ТП 1121 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 307 |  |  |  |  | 1
345 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП141 | 0.38 | 15,55 2020.08.31 | 16,13 2020.08.31 | В | 0.3 | ВЛ 0.38 кВ ТП141пр.2,4 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 43.12 |  | 019-08/20 от 31.08.2020 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь