## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
218 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | ф.660 в п/ст "Редуктор" | 6 (6.3) | 06,20 2020.07.02 | 07,00 2020.07.02 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП370СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП401СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП403СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП404СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП360СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП359СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП399СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП356СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП355СШ1(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7),ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20),детский комбинат № 37,МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27, детский комбинат № 93,ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21),детский комбинат № 123,детский комбинат № 24 | 44 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1668.13 |  | 001-07/20 от 04.07.2020 | 3.4.8.5 |  | 1
219 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 659 РП 28 | 6 (6.3) | 07,45 2020.07.02 | 12,15 2020.07.02 | В | 4.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 203(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 973(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 152(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 102(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4111(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 974(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 152А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 152Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2883(Все ЛЭП ТП) |  |  | 467 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 501.52 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (в Нижегородской области) | 002-07/20 от 04.07.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
219 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 659 РП 28 | 6 (6.3) | 07,45 2020.07.02 | 10,00 2020.07.02 | В | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 370(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 401(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 402(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 403(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 404(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 360(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 359(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 399(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 356(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 355(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 411(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 400(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 93(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 106(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 390(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 19А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 19В(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 214(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 215(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 109(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79А(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7), ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20), детский комбинат № 37, МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27, детский комбинат № 93, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-21 (ВНС-21), детский комбинат № 123, детский комбинат № 24, МОУ средняя общеобразовательная школа №190, детский комбинат № 11, | 202 | 0 | 14 | 188 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 5477.36 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (в Нижегородской области) | 002-07/20 от 04.07.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
220 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП98 ТП149 ТП104 ТП150 ТП126 | 6 (6.3) | 10,00 2020.07.02 | 23,50 2020.07.02 | П | 13.833 | ТП98 ТП149 ТП104 ТП150 ТП126 |  | детский комбинат № 101, МОУ основная общеобразовательная школа № 16 | 858 | 0 | 2 | 856 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 894.84 |  |  |  |  | 1
221 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП109 | 6 (6.3) | 10,20 2020.07.03 | 16,35 2020.07.03 | П | 6.25 | ТП109 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1
222 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП162А | 0.38 | 13,50 2020.07.03 | 14,20 2020.07.03 | П | 0.5 | ТП162А сш1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 72.5 |  |  |  |  | 1
223 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП301 | 0.38 | 14,05 2020.07.03 | 17,10 2020.07.03 | В | 3.08 | ТП 0.38 кВ ТП301-5(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |  | 003-07/20 от 05.07.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
224 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП98 | 6 (6.3) | 14,50 2020.07.03 | 15,45 2020.07.03 | П | 0.916 | ТП98 |  | детский комбинат № 101, МОУ основная общеобразовательная школа № 16 | 107 | 0 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 233 |  |  |  |  | 1
225 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП349 | 0.38 | 09,25 2020.07.06 | 13,30 2020.07.06 | П | 4.083 | ТП349 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
226 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП34 | 0.38 | 09,45 2020.07.06 | 12,00 2020.07.06 | П | 2.25 | ТП34 пр.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133.8 |  |  |  |  | 1
227 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП79А | 6 (6.3) | 10,20 2020.07.06 | 15,20 2020.07.06 | П | 5 | ТП79А |  | детский комбинат № 93 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 233 |  |  |  |  | 1
228 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП9 | 6 (6.3) | 12,10 2020.07.06 | 16,40 2020.07.06 | П | 4.5 | ТП9 |  | детский комбинат № 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57.2 |  |  |  |  | 1
229 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП40 | 6 (6.3) | 09,50 2020.07.07 | 15,40 2020.07.07 | П | 5.833 | ТП40 |  | Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком" АТС-98, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-10 (ВНС-9) | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 192 |  |  |  |  | 1
230 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП362 | 0.38 | 13,20 2020.07.07 | 16,10 2020.07.07 | П | 2.833 | ТП362 |  | детский комбинат № 121 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 424 |  |  |  |  | 1
231 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП221 | 6 (6.3) | 21,00 2020.07.08 | 12,00 2020.07.09 | В | 15 | ТП 6 (6.3) кВ ТП221(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 59 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 103.6 |  | 004-07/20 от 11.07.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
232 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП99 | 6 (6.3) | 09,03 2020.07.09 | 16,03 2020.07.09 | П | 7 | ТП99 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
233 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП354 | 6 (6.3) | 08,35 2020.07.10 | 16,30 2020.07.10 | П | 7.916 | ТП354 |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-4 (ВНС-4) | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
234 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП9 | 6 (6.3) | 13,00 2020.07.10 | 17,25 2020.07.10 | П | 4.416 | ТП9 |  | детский комбинат № 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57.2 |  |  |  |  | 1
235 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП177 | 0.38 | 15,30 2020.07.10 | 16,00 2020.07.10 | П | 0.5 | ТП177 |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 91.7 |  |  |  |  | 1
236 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ПС | Ф113б в ПС ЦРП ГАЗ | 6 (6.3) | 15,22 2020.07.11 | 16,16 2020.07.11 | В | 0.9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП156(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП163(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП251(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП155(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП162(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП162а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП120(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП30(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП50(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП51(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП52(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП53(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП54(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП91б(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 74, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 126", Строительная компания "Инженерные сети" ЛНС №4 | 52 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1262.8 |  | 005-07/20 от 16.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
237 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП185 | 6 (6.3) | 09,20 2020.07.13 | 17,30 2020.07.13 | П | 8.166 | ТП185 |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-9 | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 201.1 |  |  |  |  | 1
238 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП416 | 6 (6.3) | 09,50 2020.07.13 | 16,50 2020.07.13 | П | 7 | ТП416 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
239 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП417А | 6 (6.3) | 09,50 2020.07.13 | 16,50 2020.07.13 | П | 7 | ТП417А |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 344 |  |  |  |  | 1
240 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП64 | 0.38 | 18,30 2020.07.13 | 18,50 2020.07.13 | В | 0.333 | ТП 0.38 кВ ТП64СШ2(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 224 |  | 006-07/20 от 16.07.2020 | 3.4.8.5 |  | 1
241 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 50 РП 6 | 6 (6.3) | 22,59 2020.07.13 | 00,45 2020.07.14 | В | 1.77 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 100(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 138(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 139(Все ЛЭП ТП) |  |  | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 410.96 |  | 007-07/20 от 16.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
242 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП417 | 6 (6.3) | 13,16 2020.07.14 | 17,55 2020.07.14 | П | 4.65 | ТП417 |  | детский комбинат № 223 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 231 |  |  |  |  | 1
243 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.659 в РП28 | 6 (6.3) | 23,20 2020.07.14 | 00,35 2020.07.15 | В | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 411(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 400(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 93(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 106(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 370(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 401(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 402(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 403(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 78(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 359(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 399(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 390(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 19А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 19В(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 214(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 215(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 109(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 79А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 152А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 152Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 2883(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 102(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 974(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 4111(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 152(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 203(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 973(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №190, детский комбинат № 11, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-3 (ВНС-3), ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7), ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20), детский комбинат № 37, МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27, детский комбинат № 93, детский комбинат № 123, ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-21 | 651 | 0 | 12 | 639 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 4811.16 |  | 008-07/20 от 17.07.2020 | 3.4.9.1 |  | 0
244 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП1122 | 6 (6.3) | 09,30 2020.07.15 | 16,40 2020.07.15 | П | 7.166 | ТП1122 |  | ТНС-30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 296 |  |  |  |  | 1
245 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ВЛ | ТП231 присоед.2 | 0.38 | 12,05 2020.07.15 | 16,20 2020.07.15 | В | 4.25 | ТП 0.38 кВ ТП231(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49.2 |  | 009-07/20 от 17.07.2020 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
246 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП386 | 6 (6.3) | 09,00 2020.07.16 | 15,50 2020.07.16 | П | 6.833 | ТП386 |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-17 (ВНС-17) | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 292 |  |  |  |  | 1
247 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП177 | 0.38 | 09,50 2020.07.16 | 13,30 2020.07.16 | П | 3.666 | ТП177 |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-6 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 91.7 |  |  |  |  | 1
248 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП114 | 6 (6.3) | 10,40 2020.07.17 | 16,25 2020.07.17 | П | 5.75 | ТП114 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
249 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП202 | 6 (6.3) | 13,30 2020.07.17 | 16,00 2020.07.17 | П | 2.5 | ТП202 |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 63, детский комбинат № 77 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60.2 |  |  |  |  | 1
250 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф643 РП25 | 6 (6.3) | 07,17 2020.07.18 | 08,00 2020.07.18 | В | 0.72 | ТП 6 (6.3) кВ ТП375СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП375БСШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП376СШ2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП373СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП129(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП142(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП171(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Специальная общеобразовательная школа № 142" | 374 | 0 | 1 | 373 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 757.8 |  | 010-07/20 от 22.07.2020 | 3.4.9.1 |  | 0
251 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП301 | 6 (6.3) | 09,45 2020.07.20 | 16,30 2020.07.20 | П | 6.75 | ТП301 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
252 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП313 | 0.38 | 10,20 2020.07.20 | 17,40 2020.07.20 | П | 7.333 | ТП313 сш1 |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ИБ-10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
253 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП313 | 0.38 | 13,40 2020.07.20 | 17,40 2020.07.20 | П | 4 | ТП313 сш2 |  | детский сад № 113 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
254 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП23 | 0.38 | 09,20 2020.07.21 | 13,40 2020.07.21 | П | 4.333 | ТП23 сш2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 196 |  |  |  |  | 1
255 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП13 | 0.38 | 13,15 2020.07.21 | 16,04 2020.07.21 | П | 2.816 | ТП13 |  | МОУ средняя образовательная школа №133 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
256 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП409 | 0.38 | 13,50 2020.07.21 | 16,28 2020.07.21 | П | 2.633 | ТП409 сш2 |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-28 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 83.5 |  |  |  |  | 1
257 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП205 | 0.38 | 14,25 2020.07.21 | 16,54 2020.07.21 | П | 2.483 | ТП205 |  | детский комбинат № 64 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 102.7 |  |  |  |  | 1
258 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП170 | 0.38 | 09,56 2020.07.22 | 14,45 2020.07.22 | П | 4.816 | ТП170 |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
259 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП173 | 0.38 | 13,35 2020.07.22 | 16,20 2020.07.22 | П | 2.75 | ТП173 сш2 |  | детский комбинат № 61 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 257.5 |  |  |  |  | 1
260 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП174 | 0.38 | 13,45 2020.07.22 | 16,38 2020.07.22 | П | 2.883 | ТП174 |  | детский комбинат № 61 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 143.4 |  |  |  |  | 1
261 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП309 | 6 (6.3) | 13,54 2020.07.22 | 17,38 2020.07.22 | П | 3.733 | ТП309 |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 128, Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком"ОУС-10, детский комбинат № 429, ОАО "Нижегородский водоканал КНС | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 212 |  |  |  |  | 1
262 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП294 | 6 (6.3) | 09,00 2020.07.23 | 16,25 2020.07.23 | П | 7.416 | ТП294 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 265 |  |  |  |  | 1
263 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП391 | 0.38 | 09,20 2020.07.23 | 11,05 2020.07.23 | П | 1.75 | ТП391 сш2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 174.5 |  |  |  |  | 1
264 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ПС | ПС"Редуктор" | 6 (6.3) | 14,30 2020.07.23 | 14,55 2020.07.23 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП159(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП160(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП322(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП72(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП74(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП320(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП75(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП77(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" г.Н.Новгорода детский комбинат № 42, детский комбинат № 99 детский комбинат № 103, МОУ средняя общеобразовательная школа № 72 МОУ средняя общеобразовательная школа № 5 ОАО "Нижегородский водоканал"КНС-2, МЛПУ "Наркологическая больница"Наркологический стационар № 7 | 56 | 0 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1775 |  | 011-07/20 от 25.07.2020 | 3.4.8 | 4.12 | 0
265 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП293 | 6 (6.3) | 09,40 2020.07.24 | 15,45 2020.07.24 | П | 6.083 | ТП293 |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 201 |  |  |  |  | 1
266 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП120 | 0.38 | 13,20 2020.07.24 | 14,15 2020.07.24 | П | 0.916 | ТП120 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 158.8 |  |  |  |  | 1
267 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП130, ТП131, ТП131А, ТП132, ТП132А, ТП133, ТП133А | 10 (10.5) | 09,20 2020.07.26 | 18,30 2020.07.26 | П | 9.166 | ТП130, ТП131, ТП131А, ТП132, ТП132А, ТП133, ТП133А |  | ОАО "ВолгаТелеком АТС 92/5, МЛПУ "Объединение городской больницы № 37", Котельная больницы № 37, МОУ средняя общеобразовательная школа № 145 | 1059 | 0 | 4 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 0 | 1003.34 |  |  |  |  | 1
268 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП291 | 6 (6.3) | 10,20 2020.07.27 | 16,35 2020.07.27 | П | 6.25 | ТП291 |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 321 |  |  |  |  | 1
269 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП290 | 6 (6.3) | 09,10 2020.07.28 | 16,25 2020.07.28 | П | 7.25 | ТП290 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
270 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП357 | 6 (6.3) | 13,00 2020.07.29 | 17,00 2020.07.29 | П | 4 | ТП357 |  | детский комбинат № 26 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 551 |  |  |  |  | 1
271 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП208 | 6 (6.3) | 13,25 2020.07.30 | 16,25 2020.07.30 | П | 3 | ТП208 |  | детский комбинат № 55 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 1
272 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф,28 в РП 4 | 6 (6.3) | 18,00 2020.07.30 | 20,35 2020.07.30 | В | 2.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 106А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 014-07/20 от 02.08.2020 | 3.4.8.5 |  | 0
273 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ПС | ф.642,632 на п/с "Соцгород" | 6 (6.3) | 18,27 2020.07.30 | 20,49 2020.07.30 | В | 2.37 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 390(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 19Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 19А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 202(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 201(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 87(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 66(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 63(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 64(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 321(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 65(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ Тп 959(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 293(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 70(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 363(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 362(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 364(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 387(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 361(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 384(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 388(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 281(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 880(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 879(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 155А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 349(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 386(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 387(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 162А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 388(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 349(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 282(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 283(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 365(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-21, МОУ средняя общеобразовательная школа № 63, детский комбинат № 77, МЛПУ "Роддом № 3", детский комбинат № 29, детский комбинат № 105, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-14 (ВНС-14), ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-12 (ВНС-12)детский комбинат № 121, ЗАО "Стройинвестрегион НН", детский комбинат № 94, детский комбинат № 75, МОУ специальная общеобразовательная школа-интернат № 92, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-17 (ВНС-17), детский комбинат № 94, детский комбинат №122, Нижегородский филиал ОАО"Волга Телеком"АТС-97 | 181 | 1 | 17 | 163 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 6980.1 |  | 012-07/20 от 02.08.2020 | 3.4.9.1 |  | 0
274 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.115 в РП11 | 6 (6.3) | 21,04 2020.07.30 | 22,10 2020.07.30 | В | 1.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 209(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 191(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 192(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 103(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 35(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 55, детский комбинат № 54, детский комбинат № 71, ООО "Электроника плюс" Кинотеатр "Мир" | 28 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 721.5 |  | 013-07/20 от 02.08.2020 | 3.4.9.1 |  | 0
275 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП214 | 6 (6.3) | 09,25 2020.07.31 | 14,40 2020.07.31 | П | 5.25 | ТП214 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 109.3 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь