Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии» за июль 2015 года

За июль 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п/п | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ ТП12А-ТП285 | 01.06.2015 | 03.07.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП82-ТП122 | 24.06.2015 | 03.07.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф281(28)-ТП390 | 24.06.2015 | 23.07.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП307-ТП308 | 26.06.2015 | 14.07.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП341-ТП342 | 26.06.2015 | 31.07.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП2-ТП387 | 27.06.2015 | 09.07.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП283-ТП284А | 27.06.2015 | 07.07.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП67-ТП367 | 29.06.2015 | 14.07.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП67-ТП73 | 29.06.2015 | 03.07.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП168А-ТП389 | 01.07.2015 | 01.07.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП389-ТП391 | 01.07.2015 | 01.07.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП372-ТП374 | 02.07.2015 | 24.07.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП225-ТП243 | 13.07.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф227(22) Р16-оп | 13.07.2015 | 16.07.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф226(22)-ТП127 | 13.07.2015 | 28.07.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф282(28)-ТП400 | 27.07.2015 | 29.07.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф144(14)-ТП66 | 31.07.2015 | 31.07.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП35-ТП785 | 31.07.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф231(23)-ТП348 | 31.07.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф17(2)-ТП164 | 31.07.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП63-ТП66 | 31.07.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф1(4)-ТП357 | 31.07.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП81-ТП323 | 31.07.2015 | в ремонте | внеплановый |