Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии» за октябрь 2015 года

За октябрь 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п/п | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ Ф156(15)-ТП214 | 24.09.2015 | 08.10.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф66(8)-Ф106(10) | 25.09.2015 | 23.10.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф5013(5)-ТП18А | 02.10.2015 | 27.10.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф49(6)-ТП267 | 02.10.2015 | 23.10.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП172-ТП267 | 02.10.2015 | 09.10.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП283-ТП284А | 02.10.2015 | 13.10.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф2412(24)-ТП284А | 02.10.2015 | 14.10.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП43-ТП347 | 03.10.2015 | 26.10.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП1-ТП363 | 03.10.2015 | 29.10.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП327-ТП343 | 03.10.2015 | 16.10.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП171-ВЛ6кВ Ф227 | 03.10.2015 | 14.10.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП123-ТП470 | 07.10.2015 | 16.10.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф266(26)-ТП380 | 07.10.2015 | 08.10.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП292-ТП320 | 09.10.2015 | 15.10.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф125(12)-Ф125(112) | 11.10.2015 | 16.10.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф128(12)-ТП1122 | 11.10.2015 | 16.10.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф3010(30)-ТП395 | 11.10.2015 | 16.10.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф8(1)-ТП20 | 18.10.2015 | 22.10.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф288(28)-ТП370 | 21.10.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф3009(30)-ТП101 | 22.10.2015 | 23.10.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф141(14)-Ф154(15) | 27.10.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП27(1)-ТП344 | 27.10.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП75-ТП975 | 28.10.2015 | в ремонте | внеплановый |