Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии» за май 2015 года

За май 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п/п | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ Ф148(14)-ТП390 | 17.04.2015 | 06.05.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф236(23)-ТП47 | 25.04.2015 | 13.05.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф26(4)-ТП319 | 05.05.2015 | 08.05.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф227 КЛ оп34-оп34/1 | 06.05.2015 | 08.05.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП98-ТП545 (КЛ Б) | 13.05.2015 | 22.05.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП309-ТП1122 | 14.05.2015 | 14.05.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф167(16)-ТП168А | 14.05.2015 | 22.05.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП155А(1)-ТП388 | 16.05.2015 | 26.05.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП155А(2)-ТП388 | 16.05.2015 | 26.05.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП334-ТП335 | 18.05.2015 | 22.05.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП182-ТП205 | 20.05.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП82-ТП122 | 20.05.2015 | 22.05.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-10кВ ТП135-оп35 Ф150 | 21.05.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф155(15)-ТП67 | 29.05.2015 | в ремонте | внеплановый |