Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Энергосетевая компания» за июль 2019 года

За июль 2019 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п/п | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ Ф1314(13)-ТП107 | 23.01.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф30(4)-Ф30(28) | 13.03.2019 | 23.07.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф43(6)-ТП173 | 11.05.2019 | 04.07.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф3012(30)-ТП417 | 23.06.2019 | 18.07.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП14-ТП15 | 26.06.2019 | 25.07.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП82-ТП157 | 26.06.2019 | 04.07.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф506(5)-ТП15 | 26.06.2019 | 15.07.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП103-ТП192 | 26.06.2019 | 01.07.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП39-ТП120 | 02.07.2019 | 10.07.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ВЛ Ф281-ТП 4111 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП143-Р2704 | 13.07.2019 | 20.07.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП86-ТП327 | 15.07.2019 | 19.07.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф250(25)-ТП260(26) | 25.07.2019 | в ремонте | внеплановый |