Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Энергосетевая компания» за сентябрь 2019 года

За сентябрь 2019 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п/п | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ Ф1314(13)-ТП107 | 23.01.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф279-Р2702 | 24.08.2019 | 04.09.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП289-ТП291 | 27.08.2019 | 05.09.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф173(17)-Ф56(7) | 28.08.2019 | 11.09.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП95А-ТП318 | 04.09.2019 | 20.09.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП236-ТП256 | 11.09.2019 | 20.09.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф104(10)-ТП255 | 11.09.2019 | 18.09.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф171(17)-ТП127 | 11.09.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф105(10)-ТП253 | 18.09.2019 | 20.09.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф17(2)-ТП164 | 24.09.2019 | в ремонте | внеплановый |