Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Энергосетевая компания» за март 2019 года

За март 2019 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п/п | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ Ф1314(13)-ТП107 | 23.01.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф16(200)-ТП59 | 28.02.2019 | 05.03.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП155А(1)-ТП388 | 28.02.2019 | 26.03.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП155А(2)-ТП388 | 28.02.2019 | 13.03.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП281-ТП388 | 28.02.2019 | 01.03.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП18-ТП176 | 28.02.2019 | 07.03.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП92-ТП174 | 28.02.2019 | 01.03.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП136-ТП164 | 10.03.2019 | 15.03.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП143-ТП144 | 10.03.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП81-ТП108 | 10.03.2019 | 18.03.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП79-ТП80 | 10.03.2019 | 19.03.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП80-ТП81 | 10.03.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП184-ТП304 | 12.03.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф30(4)-Ф30(28) | 13.03.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП309-ТП1122 | 14.03.2019 | 15.03.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП326(1)-ТП331 | 17.03.2019 | 27.03.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП326(1)-ТП343 | 17.03.2019 | 18.03.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф204(20)-ТП42 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф3007(30)-ТП395 | 21.03.2019 | 21.03.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф3009(30)-ТП101 | 21.03.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП145А-ТП145Б | 21.03.2019 | в ремонте | внеплановый |