ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ЗАО «ПКТ»

Допуск в эксплуатацию прибора учета.

**Круг заявителей**: юридические лицо, физические лицо, ИП

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания**: бесплатно

**Условия оказания услуг (процесса)**: личное обращение, посредством почты, при наличии технологического присоединения к сетям ЗАО «ПКТ» и заключенного договора на электроснабжение электрической энергии с ЗАО «Волгаэнергосбыт» или по письму от ЗАО «Волгаэнергосбыт» при заключении договора на электроснабжение электрической энергии.

**Результат оказания услуги (процесса):** Акт допуска прибора учета.

**Общий срок оказания услуги (процесса):** не позднее месяца, следующего за датой его установки(п.152 ПП РФ №442)

**Состав, последовательность и сроки оказания услуг (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Содержание/  Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| **1.** | Подача письменного заявления на допуск в эксплуатацию прибора учета потребителем или ЗАО «Волгаэнергосбыт»  | Содержание: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, контактные данные (включая номер телефона), метрологические характеристики прибора учета и измерительного комплекса, согласованную однолинейную схему или проект электроснабжения, акт разграничения балансовой принадлежности. | Письменное обращение потребителя, либо заказным письмом с уведомлением |  | п. 153. Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442. |
| **2.** | Согласование даты допуска прибора учета в эксплуатацию | 1. Рассмотрение предложенных потребителем даты и времени проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию и согласование ее.
2. В случае невозможности исполнения заявки в указанный заявителем срок, согласование иных даты и времени проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию.
3. Уведомление гарантирующего поставщика, собственника прибора учета и собственника энергопринимающих приборов о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке.
 | Письменное предложение о новой дате и времени или телефонограмма.Письмом или телефонограммой | Не позднее 7 рабочих дней со дня получения заявкив течение 3 рабочих дней со дня получения заявки | п. 153. Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442. |
| **3.** | Техническая (инструментальная) проверка  | Условие – осуществление потребителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по ОТ). Содержание: 1. допуск к работе2. Проверка места установки и схемы подключения прибора учета(в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя), а также соответствия вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям в части его метрологических характеристик.3.Проведение инструментальной проверки.4.установка контрольных одноразовых номерных пломб и знаков визуального контроля |  | Не позднее месяца, следующего за датой подачи заявления потребителем | п. 154. Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442. |
| **4.** | Составление Акта допуска прибора учета (измерительного комплекса) в эксплуатацию | Условие- отсутствие замечаний в ходе выполнения инструментальной проверки.  Содержание: 1. составление Акта допуска2. расчет потерь, если прибор учета установлен не на границе балансовой принадлежности. 3. направление копий актов лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию | Акт допускаАкт расчета потерь ээ.Письмом | По окончании инструментальной проверкив течение 2рабочих дней с даты проведения инструм. проверки | п. 152, 153. Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442. |

Контактная информация для направления обращений:

290-87-31 (отдел энергоинспекции),

 8(831)**290-86-30**, факс 8(831)**290-86-30**,

сайт ЗАО ПКТ» - [WWW.P-KT.RU](http://WWW.P-KT.RU),

 почтовый адрес общества: 603004, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 114 А, оф. 206

Уполномоченные органы исполнительной власти:

Федеральная Антимонопольная Служба.

Региональная служба по тарифам Нижегородской области.