Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Энергосетевая компания» за январь 2019 года

За январь 2019 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п/п | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ ТП357-ТП401 | 17.12.2018 | 22.01.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП289-ТП291 | 06.01.2019 | 17.01.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф1314(13)-ТП107 | 23.01.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП216-ТП417 | 24.01.2019 | 24.01.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф503(5)-ТП13 | 26.01.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф211(21)-Ф235(23) | 26.01.2019 | в ремонте | внеплановый |