Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии» за декабрь 2015 года

За декабрь 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п/п | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ Р26 ВЛФ279-ТП143 | 16.11.2015 | 01.12.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП358-ТП369 | 18.11.2015 | 29.12.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП67-ТП367 | 20.11.2015 | 08.12.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП67-ТП367 | 20.11.2015 | 04.12.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП243-ТП245 | 02.12.2015 | 03.12.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП225-ТП243 | 02.12.2015 | 03.12.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП256-ТП262 | 03.12.2015 | 29.12.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП85-ТП85А | 02.12.2015 | 03.12.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП85-ТП244 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП95А-ТП174 | 05.12.2015 | 10.12.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП34-ТП35 | 09.12.2015 | 18.12.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф282(28)-ТП400 | 09.12.2015 | 10.12.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф286(28)-ТП359 | 09.12.2015 | 10.12.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП276-ТП313 | 14.12.2015 | 22.12.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП372-ТП376 | 16.12.2015 | 30.12.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП18А-ТП317 | 17.12.2015 | 23.12.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП222-ТП223 | 20.12.2015 | 21.12.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП162А-ТП163 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП162-ТП162А | 22.12.2015 | 23.12.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП214-ТП975 | 30.12.2015 | в ремонте | внеплановый |