Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Энергосетевая компания» за апрель 2019 года

За апрель 2019 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п/п | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ Ф1314(13)-ТП107 | 23.01.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП143-ТП144 | 10.03.2019 | 05.04.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП80-ТП81 | 10.03.2019 | 30.04.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП184-ТП304 | 12.03.2019 | 03.04.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф30(4)-Ф30(28) | 13.03.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф3009(30)-ТП101 | 21.03.2019 | 11.04.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП145А-ТП145Б | 21.03.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП12А-ТП285 | 07.04.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП12А-ТП289 | 07.04.2019 | 24.04.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП155А-ТП388 | 09.04.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП377-ТП383 | 11.04.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф141(14)-Ф154(15) | 12.04.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП172-ТП267 | 26.04.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф5011(5)-ТП242 | 26.04.2019 | в ремонте | внеплановый |