Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Энергосетевая компания» за август 2019 года

За август 2019 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п/п | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ Ф1314(13)-ТП107 | 23.01.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф250(25)-ТП260(26) | 25.07.2019 | 01.08.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП143-Р2704 | 05.08.2019 | 14.08.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП377-ТП382 | 10.08.2019 | 12.08.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП377-ТП378 | 10.08.2019 | 20.08.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП142А-ТП143 | 14.08.2019 | 14.08.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ВЛ Ф281-ТП4111 | 20.08.2019 | 21.08.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф279-Р2702 | 24.08.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП289-ТП291 | 27.08.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф173(17)-Ф56(7) | 28.08.2019 | в ремонте | внеплановый |