Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии» за июнь 2015 года

За июнь 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п/п | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ ТП182-ТП205 | 20.05.2015 | 01.06.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-10кВ ТП135-оп35 Ф150 | 21.05.2015 | 04.06.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф155(15)-ТП67 | 29.05.2015 | 17.06.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф2611(26)-ТП377А | 01.06.2015 | 05.06.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-10кВ РП44-ТП135 | 04.06.2015 | 30.06.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП12А-ТП285 | 01.06.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф263(2)-Ф263(26) | 05.06.2015 | 26.06.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП18-ТП176 | 06.06.2015 | 10.06.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП143-ТП144 | 06.06.2015 | 11.06.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф28(4)-ТП106А | 08.06.2015 | 09.06.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф3002 оп107-оп108 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП99-ТП370 | 16.06.2015 | 19.06.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП82-ТП122 | 24.06.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф28(4)-ТП106А | 24.06.2015 | 24.06.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП153-ТП158 | 24.06.2015 | 25.06.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф281(28)-ТП390 | 24.06.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП307-ТП308 | 26.06.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф3009 ТП146-ВЛ | 26.06.2015 | 30.06.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП341-ТП342 | 26.06.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП2-ТП387 | 27.06.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП97-Тр | 27.06.2015 | 27.06.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП283-ТП284А | 27.06.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф207(20)-ТП18А | 28.06.2015 | 29.06.2015 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП67-ТП367 | 29.06.2015 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП67-ТП73 | 29.06.2015 | в ремонте | внеплановый |