Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии» за февраль 2015 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Диспетчерское наименование сетевых объектов** | **Дата вывода в ремонт** | **Дата вывода из ремонта** | **Причина ремонта** |
|  | КЛ 6 кВ Ф95 (9)-ТП 282 | 03.02.15 | 06.02.15 | внеплановый |
|  | КЛ 6 кВ Ф 16 (200)- ТП 59 | 03.02.15 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ 6 кВ Ф 503 (5)- ТП 13 | 10.02.15 | 16.02.15 | внеплановый |
|  | КЛ 6 кВ ТП 156-ТП 163 | 11.02.15 | 16.02.15 | внеплановый |
|  | КЛ 6 кВ ТП 251- ТП 163 | 11.02.15 | 11.02.15 | внеплановый |
|  | КЛ 6 кВ ТП 358- ТП 369 | 18.02.15 | в ремонте | внеплановый |
| 7. | КЛ 6 кВ ТП 34А-ТП 52 | 28.02.15 | в ремонте | внеплановый |