## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
160 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП176 | 6 (6.3) | 09,00 2020.06.02 | 14,30 2020.06.02 | П | 5.5 | ТП176 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 122.3 |  |  |  |  | 1
161 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф 227 в РП 22 | 6 (6.3) | 09,20 2020.06.02 | 10,30 2020.06.02 | В | 1.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП170(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП180(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП188(Все ЛЭП ТП) |  |  | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 380 |  | 001-06/20 от 04.06.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
162 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП325 | 0.38 | 10,10 2020.06.02 | 12,10 2020.06.02 | П | 2 | ТП 325 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 341 |  |  |  |  | 1
163 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП100 | 0.38 | 09,20 2020.06.03 | 12,15 2020.06.03 | П | 2.916 | ТП100 |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
164 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП181 | 6 (6.3) | 09,40 2020.06.03 | 16,30 2020.06.03 | П | 6.833 | ТП181 |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.5 |  |  |  |  | 1
165 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф1 РП7 | 6 (6.3) | 06,40 2020.06.04 | 07,30 2020.06.04 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ 30(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 31(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 32(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 34(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ 785(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 126" , МЛПУ "Объединение городской больницы № 37", детский комбинат № 96, детский комбинат № 198 | 24 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 459.22 |  | 002-06/20 от 05.06.2020 | 3.4.8.5 |  | 0
166 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП179 | 6 (6.3) | 09,38 2020.06.04 | 16,23 2020.06.04 | П | 6.75 | ТП179 |  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 130" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49.9 |  |  |  |  | 1
167 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП199 | 0.38 | 10,05 2020.06.04 | 15,51 2020.06.04 | П | 5.766 | ТП199 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120.5 |  |  |  |  | 1
168 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.55 в РП7 | 6 (6.3) | 11,42 2020.06.04 | 13,47 2020.06.04 | В | 2.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП229(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП228(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП227(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП227А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП236(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 56, детский комбинат № 57, детский комбинат № 316, детский комбинат № 339,МОУ средняя общеобразовательная школа № 15 | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 537.3 |  | 003-06/20 от 05.06.2020 | 3.4.8.5 |  | 1
168 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.55 в РП7 | 6 (6.3) | 11,42 2020.06.04 | 12,27 2020.06.04 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 256(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП262СШ2(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 80 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 174 |  | 003-06/20 от 05.06.2020 | 3.4.8.5 |  | 1
169 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.509 в РП5 | 6 (6.3) | 12,30 2020.06.04 | 14,59 2020.06.04 | В | 2.48 | ТП 6 (6.3) кВ ТП91(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП94(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП317СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП262СШ1(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 172 |  | 004-06/20 от 05.06.2020 | 3.4.8.5 |  | 1
170 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП188 | 0.38 | 09,15 2020.06.05 | 11,20 2020.06.05 | П | 2.083 | ТП188 |  |  | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
171 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП78 | 6 (6.3) | 09,25 2020.06.05 | 14,50 2020.06.05 | П | 5.416 | ТП78 |  | МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27, детский комбинат № 93 | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 106.3 |  |  |  |  | 1
172 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП81 | 0.38 | 10,10 2020.06.05 | 10,30 2020.06.05 | П | 0.333 | ТП81 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.7 |  |  |  |  | 1
173 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | Ф658 РП13 | 6 (6.3) | 18,50 2020.06.05 | 19,25 2020.06.05 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП241(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП400(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП291(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП289(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП69(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП181(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП62(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП294(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП105(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП284(1)(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №190 ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 детский комбинат № 91 МОУ средняя общеобразовательная школа № 136 детский комбинат № 14 | 53 | 0 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2483 |  | 005-06/20 от 08.06.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
174 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.659 в РП28 | 6 (6.3) | 20,00 2020.06.06 | 20,52 2020.06.06 | В | 0.87 | ТП 6 (6.3) кВ ТП370(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП401(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП402(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП403(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП358(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП400(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП360(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП390(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП399(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП359(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП93(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП106(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП215(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП214(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП109(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП79а(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 93, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-3 (ВНС-3), детский комбинат № 11, детский комбинат № 123, ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-21, МОУ средняя общеобразовательная школа №190, МОУ специальная общеобразовательная школа открытого типа № 27, детский комбинат № 37, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-20 (ВНС-20), ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-7 (ВНС-7) | 171 | 0 | 10 | 161 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 4706 |  | 006-06/20 от 08.06.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
175 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф15 РП2 | 6 (6.3) | 06,15 2020.06.08 | 07,40 2020.06.08 | В | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП112А(Все ЛЭП ТП) |  | Котельная больницы №23, ГОиЧС ПЧ №46 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 180 |  | 008-06/20 от 10.06.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
175 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф15 РП2 | 6 (6.3) | 06,15 2020.06.08 | 17,49 2020.06.08 | В | 11.57 | ТП 6 (6.3) кВ ТП732(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП112Б(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП119А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП119Б(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Городская больница №23", МЛПУ "Городская больница №22. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 95.64 |  | 008-06/20 от 10.06.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
176 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф 93 РП 9 | 6 (6.3) | 06,48 2020.06.08 | 08,11 2020.06.08 | В | 1.38 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 257(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 116(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 118(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 121А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 240(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 102, детский комбинат № 23, детский комбинат № 65 | 61 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 394.42 |  | 007-06/20 от 10.06.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
177 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП201 | 6 (6.3) | 09,55 2020.06.08 | 16,30 2020.06.08 | П | 6.583 | ТП201 |  | МЛПУ "Роддом № 3" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.9 |  |  |  |  | 1
178 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП253 | 6 (6.3) | 09,40 2020.06.09 | 16,00 2020.06.09 | П | 6.333 | ТП253 |  | детский комбинат № 118 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 215 |  |  |  |  | 1
179 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП112а | 0.38 | 10,50 2020.06.09 | 18,15 2020.06.09 | П | 7.416 | ТП112а сш2 |  | Котельная больницы №23, ГОиЧС ПЧ №46 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
180 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП119б | 6 (6.3) | 12,20 2020.06.09 | 17,45 2020.06.09 | П | 5.416 | ТП119б |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.64 |  |  |  |  | 1
181 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП27 | 0.38 | 09,15 2020.06.10 | 13,20 2020.06.10 | П | 4.083 | ТП27 |  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 59" | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 222.6 |  |  |  |  | 1
182 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП249 | 6 (6.3) | 09,30 2020.06.10 | 16,55 2020.06.10 | П | 7.416 | ТП249 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
183 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | ПС | ПС"Соцгород" | 6 (6.3) | 05,55 2020.06.11 | 06,35 2020.06.11 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП375(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП129(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП142(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП171(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 369 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 859.8 |  | 009-06/20 от 15.06.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
184 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.2410 в РП24 | 6 (6.3) | 12,35 2020.06.11 | 13,11 2020.06.11 | В | 0.6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП282СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП283(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 122 | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 646 |  | 010-06/20 от 15.06.2020 | 3.4.8 | 4.12 | 1
185 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП182 | 6 (6.3) | 13,40 2020.06.11 | 15,15 2020.06.11 | П | 1.583 | ТП182 |  | детский комбинат № 64 | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 125.1 |  |  |  |  | 1
186 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф,21 в РП4 | 6 (6.3) | 06,20 2020.06.12 | 06,30 2020.06.12 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 369(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 368(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 358(Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Агентство деловой связи" АТС-90, ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-13 (ВНС-13) | 20 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1165 |  | 011-06/20 от 15.06.2020 | 3.4.9.1 |  | 0
187 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф,221 в РП22 | 6 (6.3) | 06,45 2020.06.12 | 07,25 2020.06.12 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 182(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 166(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 205(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 64, | 76 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 350.7 |  | 012-06/20 от 15.06.2020 | 3.4.8.5 |  | 1
188 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.21 в РП4 | 6 (6.3) | 08,20 2020.06.12 | 09,15 2020.06.12 | В | 0.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП368(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП369(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП358(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-13 (ВНС-13),ООО "Агентство деловой связи" АТС-90 | 20 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1165 |  | 013-06/20 от 15.06.2020 | 3.4.8.5 |  | 1
189 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.1316 в РП13 | 6 (6.3) | 16,43 2020.06.12 | 17,40 2020.06.12 | В | 0.95 | ТП 6 (6.3) кВ ТП295(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП297(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП300СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП888(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №119 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 799 |  | 014-06/20 от 15.06.2020 | 3.4.8.5 |  | 1
190 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф.150 в РП15 | 10 (10.5) | 18,33 2020.06.12 | 19,18 2020.06.12 | В | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ ТП133(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП133А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП407(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП132А(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП131Б(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП130(Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37", Котельная больницы № 37, МОУ средняя общеобразовательная школа № 145,Нижегородская городская телефонная сеть Нижегородского филиала ОАО "ВолгаТелеком АТС 92/5 | 1062 | 0 | 7 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 1003.34 |  | 015-06/20 от 15.06.2020 | 3.4.8.5 |  | 1
191 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП288 | 0.38 | 09,10 2020.06.15 | 14,05 2020.06.15 | П | 4.916 | ТП288 |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 373 |  |  |  |  | 1
192 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП383 | 0.38 | 09,30 2020.06.15 | 11,20 2020.06.15 | П | 1.833 | ТП383 сш1 |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-16 (ВНС-16) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
193 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | 145б | 6 (6.3) | 10,15 2020.06.15 | 18,45 2020.06.15 | П | 8.5 | ТП145б |  | КНС | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 183 |  |  |  |  | 1
194 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Подстанция "Редуктор" | 6 (6.3) | 12,15 2020.06.15 | 13,24 2020.06.15 | В | 1.15 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 241(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 400(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 896(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 291(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 289(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 12А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 181(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 69(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 62(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 294(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 105(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 284(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 284А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 88(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 362(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 364(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №190, ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-3 , МП "Дворец бракосочетания АР", МОУ средняя общеобразовательная школа № 136, детский комбинат № 91, детский комбинат № 14, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-25 (ВНС-25), детский комбинат № 121, ЗАО "Стройинвестрегион НН" | 76 | 1 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 3678.5 |  | 016-06/20 от 17.06.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
195 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП383 | 0.38 | 09,50 2020.06.16 | 11,05 2020.06.16 | П | 1.25 | ТП383 сш2 |  | ОАО "Нижегородский водоканал"ТНС-16 (ВНС-16) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
196 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП144, ТП180 | 6 (6.3) | 10,20 2020.06.16 | 15,40 2020.06.16 | П | 5.333 | ТП144, ТП180 |  |  | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 224.4 |  |  |  |  | 1
197 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП171 | 6 (6.3) | 13,40 2020.06.16 | 15,00 2020.06.16 | П | 1.333 | ТП171 сш2 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 122.5 |  |  |  |  | 1
198 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП142 | 0.38 | 10,20 2020.06.17 | 11,05 2020.06.17 | П | 0.75 | ТП142 |  |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 173.8 |  |  |  |  | 1
199 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП136 | 6 (6.3) | 10,20 2020.06.17 | 16,20 2020.06.17 | П | 6 | ТП136 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
200 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | Ф7 РП1 | 6 (6.3) | 03,15 2020.06.18 | 03,35 2020.06.18 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ Тп30(2)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП31(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП32(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП34(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 126" МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 310 |  | 017-06/20 от 22.06.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
201 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП146, ТП147 | 6 (6.3) | 09,35 2020.06.18 | 16,00 2020.06.18 | П | 6.416 | ТП146, ТП147 |  |  | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 339.7 |  |  |  |  | 1
202 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП74 | 0.38 | 13,50 2020.06.18 | 16,00 2020.06.18 | П | 2.166 | ТП74 сш2 |  | МЛПУ "Наркологическая больница" стационар № 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
203 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП206 | 0.38 | 09,40 2020.06.19 | 11,15 2020.06.19 | П | 1.583 | ТП206 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
204 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.247 в РП24 | 6 (6.3) | 13,05 2020.06.19 | 19,27 2020.06.19 | В | 6.37 | ТП 6 (6.3) кВ ТП281(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП880(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП879(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 |  | 019-06/20 от 22.06.2020 | 3.4.8.5 |  | 1
204 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.247 в РП24 | 6 (6.3) | 13,05 2020.06.19 | 13,15 2020.06.19 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП388 СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 155А СШ1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 349 СШ1(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 75, МОУ специальная общеобразовательная школа-интернат № 92,детский комбинат № 94 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 313 |  | 018-06/20 от 22.06.2020 | 3.4.8.5 |  | 1
205 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП184 | 6 (6.3) | 13,57 2020.06.19 | 16,38 2020.06.19 | П | 2.683 | ТП184 |  | детский комбинат № 43 | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 168.7 |  |  |  |  | 1
206 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП275 | 0.38 | 14,29 2020.06.19 | 16,45 2020.06.19 | П | 2.266 | ТП275 сш1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 196 |  |  |  |  | 1
207 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП68 | 6 (6.3) | 13,15 2020.06.22 | 16,10 2020.06.22 | П | 2.916 | ТП68 |  | детский комбинат № 3, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-15, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109.5 |  |  |  |  | 1
208 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП9 | 0.38 | 13,35 2020.06.22 | 16,25 2020.06.22 | П | 2.833 | ТП9 |  | детский комбинат № 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57.2 |  |  |  |  | 1
209 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф.164 в РП16 | 6 (6.3) | 00,40 2020.06.23 | 02,20 2020.06.23 | В | 1.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП409(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП121(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП113(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП121а(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП762(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП3701п(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-2,детский комбинат № 65 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 262.56 |  | 020-06/20 от 25.06.2020 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
210 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП64 | 6 (6.3) | 10,00 2020.06.23 | 16,00 2020.06.23 | П | 6 | ТП64 |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-14 (ВНС-14) | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 448 |  |  |  |  | 1
211 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП112а | 0.38 | 10,25 2020.06.25 | 14,15 2020.06.25 | П | 3.833 | ТП112а |  | Котельная больницы №23, ГОиЧС ПЧ №46 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
212 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ПС "Водозабор" ф.605 | 6 (6.3) | 10,35 2020.06.25 | 11,00 2020.06.25 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП71(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП137(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП206(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП207(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП208(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП222(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП223(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП224(Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 37, детский комбинат № 55 | 49 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 733.3 |  | 021-06/20 от 29.06.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
213 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород | РП | ф.611 в РП8 | 6 (6.3) | 11,15 2020.06.25 | 12,35 2020.06.25 | В | 1.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП243(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП244(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП245(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП246(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП271(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП272(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП275(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП276(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 12 | 69 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1845 |  | 022-06/20 от 29.06.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
214 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП136 | 0.38 | 13,39 2020.06.27 | 16,15 2020.06.27 | В | 2.6 | ТП 0.38 кВ -11 от ТП136(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 94 |  | 023-06/20 от 29.06.2020 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
215 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП119б | 6 (6.3) | 09,35 2020.06.30 | 15,30 2020.06.30 | П | 5.916 | ТП119б |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.64 |  |  |  |  | 1
216 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП410 | 0.38 | 13,25 2020.06.30 | 15,50 2020.06.30 | П | 2.416 | ТП410 |  | ООО "Гостиница "Волна" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 324 |  |  |  |  | 1
217 | АО "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП278 | 0.38 | 13,25 2020.06.30 | 15,50 2020.06.30 | П | 2.416 | ТП278 сш1 |  | детский комбинат № 86 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 128.7 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь