Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Энергосетевая компания» за ноябрь 2019 года

За ноябрь 2019 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п/п | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ Ф1314(13)-ТП107 | 23.01.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф198(19)-ТП288А | 06.10.2019 | 08.11.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП372(2)-ТП374 | 25.10.2019 | 01.11.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП373(2)-ТП374 | 26.10.2019 | 15.11.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП417-ТП417А | 27.10.2019 | 13.11.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП172-ТП267 | 30.10.2019 | 13.11.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП224-ТП225 | 01.11.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф237(23)-ТП408 | 15.11.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф55(7)-ТП229 | 19.11.2019 | 27.11.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф56(7)-Ф173(17) | 19.11.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф46(6)-Ф56(7) | 19.11.2019 | 21.11.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП155-ТП162 | 20.11.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП170-ТП470 | 28.11.2019 | в ремонте | внеплановый |