## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
342 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 98 | 6 (6.3) | 09,05 2021.09.02 | 19,45 2021.09.02 | П | 10.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 98 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 101, МОУ средняя общеобразовательная школа № 16 | 107 | 0 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 233 |  |  |  |  | 1
343 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 148 | 6 (6.3) | 09,05 2021.09.02 | 19,45 2021.09.02 | П | 10.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 148 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 219 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 291 |  |  |  |  | 1
344 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 149 | 6 (6.3) | 09,05 2021.09.02 | 19,45 2021.09.02 | П | 10.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 149 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 194.9 |  |  |  |  | 1
345 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 150 | 6 (6.3) | 09,05 2021.09.02 | 19,45 2021.09.02 | П | 10.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 150 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 183 |  |  |  |  | 1
346 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 321 сш1 | 6 (6.3) | 09,25 2021.09.03 | 11,40 2021.09.03 | П | 2.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 321 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
347 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 30 | 6 (6.3) | 09,10 2021.09.05 | 12,40 2021.09.05 | П | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 30 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 126 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
348 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 355 пр. 12 | 6 (6.3) | 10,50 2021.09.06 | 13,25 2021.09.06 | П | 2.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 355 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 457 |  |  |  |  | 1
349 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 357 пр. 2 | 6 (6.3) | 11,00 2021.09.06 | 13,30 2021.09.06 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 357 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 26 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 551 |  |  |  |  | 1
350 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 403 сш1 | 6 (6.3) | 13,25 2021.09.06 | 16,00 2021.09.06 | П | 2.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 403 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 27 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 424 |  |  |  |  | 1
351 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 256 сш1 | 6 (6.3) | 14,10 2021.09.06 | 16,55 2021.09.06 | П | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 256 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 80 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
352 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 110 | 0.38 | 18,10 2021.09.06 | 18,15 2021.09.06 | В | 0.08 | ТП 0.38 кВ ТП 110 сш2(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 98 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 94 |  | 01-09/21 от 06.09.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
353 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | РП | ф. 225 РП 22 | 6 (6.3) | 09,30 2021.09.08 | 10,00 2021.09.08 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП169 сш2(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 117 |  | 02-09/21 от 08.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
354 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 397 | 6 (6.3) | 09,20 2021.09.09 | 17,10 2021.09.09 | П | 7.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 397 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 326 |  |  |  |  | 1
355 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 259 | 6 (6.3) | 09,45 2021.09.09 | 12,05 2021.09.09 | П | 2.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 259 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
356 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 147Б | 6 (6.3) | 13,40 2021.09.09 | 14,25 2021.09.09 | П | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 147Б (Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 166.5 |  |  |  |  | 1
357 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 130 | 6 (6.3) | 03,20 2021.09.10 | 09,50 2021.09.10 | В | 6.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП130(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП133(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП133А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 320 |  | 03-09/21 от 10.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
358 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 130 | 6 (6.3) | 03,20 2021.09.10 | 11,30 2021.09.10 | В | 8.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП131(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП131А(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП132(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП132А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 682 |  | 03-09/21 от 10.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
359 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 130 | 6 (6.3) | 03,20 2021.09.10 | 18,05 2021.09.10 | В | 14.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП131Б(Все ЛЭП ТП) |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 65 |  | 03-09/21 от 10.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
360 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 69 сш1 | 6 (6.3) | 10,00 2021.09.10 | 13,00 2021.09.10 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 69 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 91 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 237 |  |  |  |  | 1
361 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 206 пр. 4 | 6 (6.3) | 11,20 2021.09.10 | 14,45 2021.09.10 | П | 3.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 206 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
362 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 204 | 6 (6.3) | 11,45 2021.09.10 | 16,15 2021.09.10 | П | 4.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 204 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-7 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 115.1 |  |  |  |  | 1
363 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 314 | 6 (6.3) | 13,20 2021.09.10 | 16,00 2021.09.10 | П | 2.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 314 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 110, детский комбинат № 111 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 278 |  |  |  |  | 1
364 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 633 РП 19 | 6 (6.3) | 00,45 2021.09.11 | 01,10 2021.09.11 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 341(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 342(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 340(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 339(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 338(Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 25, МОУ средняя общеобразовательная школа № 124, МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 117 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 730 |  | 04-09/21 от 11.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
365 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 2410 РП 24 | 6 (6.3) | 02,10 2021.09.11 | 02,12 2021.09.11 | В | 0.03 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 284а(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 290 |  | 05-09/21 от 11.09.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
366 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 642 РП 15 | 6 (6.3) | 15,33 2021.09.14 | 16,00 2021.09.14 | В | 0.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 7(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 67(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 367(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 73(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 89(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 158(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ИБ-8, ОАО "Нижегородский водоканал" ТНС-15 (ВНС-15) | 33 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1002.2 |  | 06-09/21 от 14.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
367 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 102 | 6 (6.3) | 09,40 2021.09.16 | 11,35 2021.09.16 | П | 1.917 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 102 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
368 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | РП | ф. 53 РП 6 | 6 (6.3) | 22,28 2021.09.18 | 23,03 2021.09.18 | В | 0.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 185(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 186(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП 268(Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-9, МОУ средняя общеобразовательная школа № 129 | 87 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 446.68 |  | 07-09/21 от 18.09.2021 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
369 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 101 | 6 (6.3) | 09,30 2021.09.20 | 10,55 2021.09.20 | П | 1.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 101 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
370 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 110 пр. 11 | 6 (6.3) | 09,30 2021.09.20 | 15,35 2021.09.20 | П | 6.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 110 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 98, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-4 | 82 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 188 |  |  |  |  | 1
371 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 123 | 6 (6.3) | 09,40 2021.09.20 | 10,45 2021.09.20 | П | 1.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 123 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
372 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 322 пр. 3 | 6 (6.3) | 09,40 2021.09.20 | 11,25 2021.09.20 | П | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 322 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
373 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 97 | 6 (6.3) | 14,15 2021.09.20 | 15,40 2021.09.20 | П | 1.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 97 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 11 | 114 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 210.7 |  |  |  |  | 1
374 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 110 пр. 4 | 6 (6.3) | 09,05 2021.09.21 | 14,30 2021.09.21 | П | 5.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 110 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 98, ОАО "Нижегородский водоканал" КНС-4 | 82 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 188 |  |  |  |  | 1
375 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 203 | 6 (6.3) | 10,45 2021.09.21 | 13,50 2021.09.21 | П | 3.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 203 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 157.5 |  |  |  |  | 1
376 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 416 пр. 4 | 0.38 | 00,25 2021.09.22 | 02,20 2021.09.22 | В | 1.92 | ТП 0.38 кВ ТП 416 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 61 |  | 08-09/21 от 22.09.2021 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
377 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород ЦРЭ | ТП | ТП 321 сш2 | 6 (6.3) | 09,05 2021.09.22 | 11,45 2021.09.22 | П | 2.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 321 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
378 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 111 пр. 1 | 6 (6.3) | 09,20 2021.09.22 | 13,55 2021.09.22 | П | 4.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 111 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 21 | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
379 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 142 | 6 (6.3) | 09,50 2021.09.22 | 13,35 2021.09.22 | П | 3.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 142 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 173.8 |  |  |  |  | 1
380 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 303 пр. 3, 4 | 6 (6.3) | 13,55 2021.09.22 | 16,20 2021.09.22 | П | 2.417 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 303 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 149 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 237 |  |  |  |  | 1
381 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 111 пр. 3 | 6 (6.3) | 09,00 2021.09.23 | 14,00 2021.09.23 | П | 5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 111 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 21 | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
382 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 362 | 6 (6.3) | 09,15 2021.09.23 | 17,15 2021.09.23 | П | 8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 362 (Все ЛЭП ТП) |  | детский комбинат № 121 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 424 |  |  |  |  | 1
383 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 344 пр. 7,8 | 6 (6.3) | 09,35 2021.09.23 | 11,15 2021.09.23 | П | 1.667 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 344 (Все ЛЭП ТП) |  | ОАО "Нижегородский водоканал" ВНС-5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 257 |  |  |  |  | 1
384 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 387 сш2 | 6 (6.3) | 13,50 2021.09.23 | 14,40 2021.09.23 | П | 0.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 387 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 301 |  |  |  |  | 1
385 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 1121 | 6 (6.3) | 09,15 2021.09.24 | 11,45 2021.09.24 | П | 2.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 1121 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
386 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 138 | 6 (6.3) | 09,40 2021.09.24 | 13,30 2021.09.24 | П | 3.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 138 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
387 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 133 | 6 (6.3) | 13,45 2021.09.24 | 15,00 2021.09.24 | П | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 133 (Все ЛЭП ТП) |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 145 | 182 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 181.9 |  |  |  |  | 1
388 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 144 | 6 (6.3) | 09,20 2021.09.27 | 10,40 2021.09.27 | П | 1.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 144 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 78.1 |  |  |  |  | 1
389 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 146 | 6 (6.3) | 09,40 2021.09.27 | 11,30 2021.09.27 | П | 1.833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 146 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 150.5 |  |  |  |  | 1
390 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 147 | 6 (6.3) | 13,55 2021.09.27 | 15,56 2021.09.27 | П | 2.017 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 147 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 189.2 |  |  |  |  | 1
391 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 146 | 6 (6.3) | 14,05 2021.09.27 | 14,08 2021.09.27 | П | 0.05 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 146 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 150.5 |  |  |  |  | 1
392 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 180 | 6 (6.3) | 09,45 2021.09.28 | 11,00 2021.09.28 | П | 1.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 180 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 146.3 |  |  |  |  | 1
393 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 170 | 6 (6.3) | 10,05 2021.09.28 | 11,35 2021.09.28 | П | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 170 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
394 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 188 | 6 (6.3) | 10,20 2021.09.28 | 13,40 2021.09.28 | П | 3.333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 188 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
395 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 172 | 6 (6.3) | 14,10 2021.09.28 | 15,15 2021.09.28 | П | 1.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 172 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 264 |  |  |  |  | 1
396 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 214 | 6 (6.3) | 14,05 2021.09.29 | 16,40 2021.09.29 | П | 2.583 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 214 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 109.3 |  |  |  |  | 1
397 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 131 | 6 (6.3) | 10,00 2021.09.30 | 15,15 2021.09.30 | П | 5.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 131 (Все ЛЭП ТП) |  | МЛПУ "Объединение городской больницы № 37" | 226 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 177 |  |  |  |  | 1
398 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 132А | 6 (6.3) | 10,20 2021.09.30 | 15,26 2021.09.30 | П | 5.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 132А (Все ЛЭП ТП) |  |  | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 164.8 |  |  |  |  | 1
399 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 133А | 6 (6.3) | 10,35 2021.09.30 | 15,40 2021.09.30 | П | 5.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 133А (Все ЛЭП ТП) |  |  | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 17.82 |  |  |  |  | 1
400 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 407 | 6 (6.3) | 10,35 2021.09.30 | 15,40 2021.09.30 | П | 5.083 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 407 (Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 448 |  |  |  |  | 1
401 | Акционерное общество "Энергосетевая компания" Нижний Новгород АО "ЭСК" | ТП | ТП 131А | 6 (6.3) | 11,15 2021.09.30 | 14,58 2021.09.30 | П | 3.717 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 131А (Все ЛЭП ТП) |  | котельная больницы № 37 | 178 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 255 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь