Сведения о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Энергосетевая компания» за октябрь 2019 года

За октябрь 2019 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта кабельных линий 6 и 10 кВ с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанный с внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п/п | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ Ф1314(13)-ТП107 | 23.01.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф171(17)-ТП127 | 11.09.2019 | 16.10.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф17(2)-ТП164 | 24.09.2019 | 10.10.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП22-ТП242 | 01.10.2019 | 15.10.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП36-ТП37 | 01.10.2019 | 15.10.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП36-ТП242 | 01.10.2019 | 18.10.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ вставка на ТП3031 | 02.10.2019 | 02.10.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф198(19)-ТП288А | 06.10.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП218 на Т2 | 10.10.2019 | 17.10.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП215-ТП241 | 16.10.2019 | 22.10.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф128(12)-ТП1122 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ Ф125(12)-Ф125(112) | 17.10.2019 | 26.10.2019 | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП372(2)-ТП374 | 25.10.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП373(2)-ТП374 | 26.10.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП417-ТП417А | 27.10.2019 | в ремонте | внеплановый |
|  | КЛ-6кВ ТП172-ТП267 | 30.10.2019 | в ремонте | внеплановый |